ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Analizę przedwdrożeniową, dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta (EDM) wraz z platformą e-usług, w połączeniu z ucyfrowieniem działu diagnostyki obrazowej RTG”

Sprawa nr:  1/PZP/2017

- Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1579) Zamawiający zamieszcza poniżej treść pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Część 1 – Ucyfrowienie

Pkt 6 – „Wydajność skanowania płyt 35x43 cm z rozdzielczością 10 pikseli/mm min. 45 płyt/godz.”

Czy zamawiający dopuści skaner renomowanego producenta, którego przepustowość wynosi:

- przy rozdzielczości min. 10 pikseli/mm min. 44 kaset /godz. formatu 35x43 cm.

- przy rozdzielczości min. 5 pikseli/mm min. 60 kaset /godz. formatu 35x43 cm.

Prosimy o dopuszczenie skanera ze względu na znikomą różnicę w stosunku do wymaganego parametru – różnica 1 kasety na godzinę.

Pkt 10 – „Panel kontrolny z wyświetlaczem funkcji”.

Czy zamawiający dopuści skaner z Panelem kontrolnym z wyświetlaniem funkcji za pomocą diod funkcyjnych oraz szczegółowymi informacjami na konsoli technika obsługującej skaner. Zwykle konsola technika usytuowana jest tuż koło skanera, co pozwala na bieżącą kontrolę funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązania.

Pytanie 2:

W zakresie części nr 2: 6.3.3.2.1. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające, wdrożenie u producenta oprogramowania systemu zarządzania jakością co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania; 6.3.3.2.2. zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające, wdrożenie u podmiotu, który będzie dokonywał wdrożenia oprogramowania, systemu zarządzania jakością co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie co najmniej usług wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony powyższy warunek w przypadku zastosowania nowszej wersji certyfikatu ISO i Wykonawca przedstawi  zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające wdrożenie u producenta oprogramowania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, zarządzania projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcji oprogramowania i świadczenie usług wsparcia technicznego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż uzna wskazany wyżej zakres za zgodny z wymaganym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż uzna za spełniony powyższy warunek w przypadku zastosowania nowszej wersji certyfikatu ISO.

Pytanie 3:

Wymagania dodatkowe Wymagane jest, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprowadzone i serwisowane przez oficjalny kanał dystrybucyjny. Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych.

Prosimy o zastąpienie dokumentu Dystrybutora oświadczeniem Wykonawcy. Zamawiający nie może uzależniać możliwości złożenia oferty od uzyskania oświadczeń firm trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z OPZ wymóg: „Dołączyć stosowny dokument Dystrybutora informujący, że monitor pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego, zapewniającego w szczególności realizację świadczeń gwarancyjnych”. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga złożenia takiego dodatkowego dokumentu w toku postępowania (co wynika z faktu niewskazania go w ogłoszeniu o zamówieniu i w pkt. 6.3.3. SIWZ.

Pytanie 4:

W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu, Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania. Możliwość zatrzymania dysku twardego producenci oferują wyłącznie w odniesieniu do sprzętu serwerowego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5:

Dotyczy

73.	Karta badań MR z funkcjami: Anatomicznego markera i podglądu umiejscowienia bieżącego obrazu na przekrojach ortogonalnych.

74.	Karta badań USG z funkcjami pomiarowymi badań dopplerowskich tj. szybkości przepływu, częstości serca i czasów trwania ewolucji serca.

75.	Karta badań MG z funkcjami: automatyczne dosuwanie projekcji i definiowalne powiększenie lupy.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego producenta systemu.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższych wymagań.

Pytanie 6:

Dotyczy

•	Głowica drukująca Micro Piezo

•	Kierunek drukowania: Dwukierunkowo, Jednokierunkowo

•	Konfiguracja dysz: 180 dysz czarnych, 180 dysz na kolor

•	Kolory: Cyjan, Magenta, Żółty, Jasny cyjan, Jasna magenta, Czarny

•	Liczba kolorów 6

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań jako ograniczających konkurencję i wskazujących wyłącznie na jednego model duplikatora.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany powyższych zapisów na:

„Metoda druku: atramentowa

Maksymalny obszar druku: minimum 115 mm

Tryby wydruku: kolor, mono”

Pytanie 7:

Dotyczy

9.Wbudowana drukarka umożliwiająca nadruk na płytach danych pacjenta i badania (zdefiniowanych w RIS i/lub w oprogramowaniu duplikatora).

Prosimy o informację do którego urządzenia odnosi się powyższe wymaganie?

Odpowiedź: Dotyczy drukarki wbudowanej w duplikator CD/DVD.

Pytanie 8:

Dotyczy

34. Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych.

Prosimy o informację na podstawie jakich danych zawartych w obrazie system ma automatycznie przenosić badanie do archiwum badań odrzuconych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany powyższego zapisu poprzez wykreślenie sformułowania „System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych”.

Pytanie 9:

Dotyczy

Jednolite słowniki lub automatyczna dwukierunkowa synchronizacja słowników pomiędzy HIS a RIS (za pomocą protokołu HL7 lub poprzez tablice bazy danych): jednostek zlecających wewnętrznych (struktura organizacyjna Przychodni), Instytucji kierujących (zewnętrznych), Lekarzy kierujących oraz Pacjentów.

Prosimy o rezygnację z dwukierunkowej synchronizacji słowników. Z informacji uzyskanych od producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS wynika, że nie posiada on tej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.

Pytanie 10:

Dotyczy

Możliwość rejestrowania badania z poziomu RIS w HIS "zlecenie w imieniu poradni".

Możliwość zapisywania danych w RIS bez połączenia z HIS, z późniejszą synchronizacją danych RIS /HIS. Możliwość „zastępczego” dokonania zlecenia z poziomu RIS (w imieniu poradni), z późniejszą synchronizacją danych z RIS do HIS.

System umożliwi automatyczne pobieranie z PACS informacji o realizacji zlecenia oraz wyświetlenie zdjęcia (wyniku badania) podczas opisywania zlecenia.

Prosimy o rezygnację z powyższych wymagań. Z informacji uzyskanych od producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu HIS wynika, że nie posiada on tych  funkcjonalności

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższych zapisów.

Pytanie 11:

Dotyczy

System umożliwia rejestrację zleceń bezopisowych.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako nie zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu.

Pytanie 12:

Dotyczy

4.1.1.1.	30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na część zamówienia obejmującą: analizę przedwdrożeniową wraz z dokumentacją techniczną, dostarczenie sprzętu komputerowego.

4.1.1.2.	40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na część zamówienia obejmującą: ucyfrowienie RTG.

•Przeprowadzona zostanie instalacja i konfiguracja serwera PACS w ramach dostarczonego w zadaniu nr 2 klastra niezawodnościowego,

•Wykonawca skonfiguruje mechanizm archiwizacji danych z wykorzystaniem biblioteki LTO dostarczonej w ramach zadania nr 2,

Prosimy o zmianę terminu wykonania na odpowiednio 30 i 40 dni od udostępnienia serwera w ramach klastra i bibiloteki LTO. Wykonawca nie ma wpływu na termin dostarczenia i udostępnienia sprzętu serwerowego niezbędnego do przeprowadzenia wdrożenia systemów PACS/RIS

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji zamówienia na następujący:

4.1.1.1.	30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na część zamówienia obejmującą: analizę przedwdrożeniową wraz z dokumentacją techniczną, dostarczenie sprzętu komputerowego.

4.1.1.2.	30 dni kalendarzowych od daty udostępnienia serwera w ramach klastra i biblioteki LTO (dostarczanych w ramach zadania nr 2) na część zamówienia obejmującą: ucyfrowienie RTG

Jednocześnie zamawiający dokonuje stosownej zmiany we wzorze umowy dla części 1 w § 5 ust. 1 na następujący:

„Termin realizacji Przedmiotu Umowy:

  - 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy na część zamówienia obejmującą: analizę przedwdrożeniową wraz z dokumentacją techniczną, dostarczenie sprzętu komputerowego.

  - 4.1.1.2.	30 dni kalendarzowych od daty udostępnienia serwera w ramach klastra i biblioteki LTO (dostarczanych w ramach zadania nr 2) na część zamówienia obejmującą: ucyfrowienie RTG”

Pytanie nr 13:

SIWZ - Opis kryteriów oceny ofert dla części nr 2 pkt. 13.7. Termin realizacji zamówienia, pkt. 13.8. Ilość godzin szkoleń, Załącznik nr 2 do SIWZ. Formularz ofertowy

W opisie kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wskazane są dla części nr 2 termin realizacji zamówienia (pkt. 13.7) oraz ilość godzin szkoleń (pkt. 13.8). Deklaracje w tym zakresie zawrzeć trzeba w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

W formularzu ofertowym nie ma punktu, w którym wykonawca podaje oferowany termin realizacji zamówienia. Brak również miejsca, w którym należy wskazać ilość godzin szkoleń składając ofertę dla części nr 2.

Prosimy o wskazanie gdzie Wykonawca składając ofertę dla części nr 2 ma podać w formularzu ofertowym oferowany termin realizacji i ilość godzin szkoleń?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował formularz ofertowy tak by można było wpisać w nim wymagane deklaracje.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Tablety

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści tablet ze złączami 1 port USB 3.0 oraz 1 port USB-C 2.0 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tablet z proponowaną konfiguracją złącz USB.

Pytanie nr 15:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Tablety

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści tablet z matrycą AHVA?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że matryca AHVA jest rozwinięciem technologii IPS o poprawionej szybkości odświeżania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Stacje robocze z monitorem

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści stacje robocze z obudową małogabarytową z kieszeniami min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzne pełne i 1 szt 3,5” wewnętrzne?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Stacje robocze z monitorem

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści stacje robocze z zasilaczem pracującym w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50%?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Stacje robocze z monitorem

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści monitor z przekątną ekranu 21,5” oraz  formatem ekranu 16:9?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że monitory 22” dostępne na rynku są dużo droższe niż monitory 21,5” a różnica w wielkości tych dwóch ekranów jest znikoma.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza monitorów z innym formatem ekranu niż 16:10.

Pytanie nr 19:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - Serwery do klastra HA oraz Serwer do archiwum

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści raport z osiągniętym wynikiem w teście SPECint_rate_base2006 potwierdzony przez producenta serwerów (nie opublikowany na stronie spec.org)?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że nie wszystkie raporty są na bieżąco publikowane na stronie spec.org, przy zmianie serwerów na nowsze serię producenci serwerów posiadają raporty z testów ale publikacja na stronie jest przeciągnięta w czasie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 20:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 – Macierz

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści macierz z zainstalowanymi dwoma zasilaczami pracującymi w trybie redundancji Hot-Plug przystosowanymi do optymalnej i wydajnej pracy o mocy nie większej niż 805W?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że wiodący producenci macierzy dostosowują zasilacze do optymalnej pracy całej macierzy, która jest rozwiązanie skalowalnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 21:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - Sprzętowy serwer plików NAS (Network Attached Storage)

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści urządzenie z procesorem czterordzeniowym taktowanym min. 2,10 GHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 22:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - Sprzętowy serwer plików NAS (Network Attached Storage)

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści urządzenie NAS z 36 miesięczną gwarancją ze standardowymi warunkami producenta?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że wiodący producenci urządzeń NAS nie oferują w warunkach gwarancyjnych usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych od otrzymani zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - System monitoringu warunków środowiskowych oraz monitoring dostępu do pomieszczenia archiwum

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści kamerę z obiektywem 4mm oraz w obudowie kopułkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Kamera musi mieć obiektyw o ogniskowej min. 2,8 mm.

Pytanie nr 24:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - System monitoringu warunków środowiskowych oraz monitoring dostępu do pomieszczenia archiwum.

Prosimy o informację czy Zamawiający może doprecyzować zapis "Możliwość zdalnego wysłania polecenia sterującego poprzez GSM – SMS.". System pozwala na "odpytywanie" o stan czujników (zwraca wartości czujników), nie umożliwia zarządzania poprzez SMS.

Dodatkowo - czym Zamawiający chce sterować skoro w wymaganiach nie określono żadnych gniazd/modułów, którymi miałby sterować?

Odpowiedź: System powinien umożliwiać po wysłaniu specjalnej wiadomości SMS otrzymanie zwrotnie informacji np. o temperaturze panującej w serwerowni. Zamawiający posiada już podobne urządzenie, które dysponuje taką funkcjonalnością. Dodatkowo Zamawiający modyfikuje zapisy OPZ dodając zapis: „2 x wyjście 12 V” (możliwość zdalnej zmiany stanu np. wiadomością SMS).

Pytanie nr 25:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - Zasilacz UPS typ 1 oraz Zasilacz UPS typ 2

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zasilacze z 24 miesięczną gwarancją ze standardowymi warunkami producenta ?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że wiodący producenci zasilaczy UPS nie oferują w warunkach gwarancyjnych usunięcia awarii w ciągu 2 dni roboczych od otrzymani zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

SIWZ, Część 2 - 6.3.3.2.4.Serwery do klastra HA oraz 6.3.3.2.5. Serwer do archiwum

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści serwery znajdujące się na liście Windows Server Catalog oraz posiadające status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Microsoft Windows Server 2016 ?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że serwery z najnowszej generacji są certyfikowane z systemami operacyjnymi na które jest wsparcie podstawowe producenta firmy Microsoft. Pomoc techniczna w ramach wsparcia podstawowego skończyła się 13 stycznia 2015 roku dla Windows Server 2008 R2 SP1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 27:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 - § 10 GWARANCJA NA INFRASTRUKTURĘ, pkt. 13, ppkt. 15), Załącznik nr 1 do SIWZ

Zamawiający wymaga czasu naprawy urządzeń maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.

Natomiast w załączniku nr 1 Zamawiający określa czas usunięcia awarii dla każdego typu urządzenia.

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga czasy usunięcia awarii z załącznika nr 1 do SIWZ dla poszczególnych urządzeń?

Z naszej najlepszej wiedzy wynika, że nie wszyscy producenci urządzeń oferują tak reżimowy czas naprawy na oferowane przez siebie urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga czasów usunięcia awarii wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Jednocześnie zamawiający dokonuje modyfikacji wskazanego zapisu  wzoru umowy na następujący:

„Czas Naprawy urządzeń, potwierdzonej testem, nastąpi w terminie określonym w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku nie określenia w załączniku nr 1 do umowy Czasu Naprawy urządzenia, urządzenie musi być naprawione w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych.”

Pytanie nr 28:

SIWZ pkt. 3.1.2. Opis przedmiotu zamówienia - Część 2

Zamawiający wymaga, aby:

- oprogramowanie było wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania;

- wdrożenie oprogramowania było wykonane przez podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie usług wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych.

Prosimy o odpowiedź, czy należy do oferty dołączyć odpowiednie zaświadczenia/certyfikaty, wystawione przez podmiot uprawniony do kontroli jakości?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający w pkt. 6.3 SIWZ wskazał „Dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (składane na wezwanie Zamawiającego)”.  W katalogu tych dokumentów w pkt. 6.3.3.2.1 oraz 6.3.3.2.2 SIWZ znajdują się przytoczone wyżej w pytaniu dokumenty. Będą one składane dopiero na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

Pytanie nr 29:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2

W formularzu ofertowym  wymagane jest podanie dla części 2 zamówienia wynagrodzenia za wykonanie etapu I i etapu II, o których mowa w §1 ust. 4 pkt 1 i 2 umowy.

Wskazujemy, że umowa w §1 nie zawiera ust. 4 dlatego prosimy o doprecyzowanie zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy numeracji w załączniku na 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2.

Pytanie nr 30:

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

W formularzu ofertowym wymagane jest podanie dla części 2 zamówienia wynagrodzenia za wykonanie etapu I i etapu II.

Czy w wynagrodzeniu za etap I należy oprócz analizy przedwdrożeniowej wraz z dokumentacją techniczną uwzględnić:

- Tablet – 4szt.,

- Stacja robocza z monitorem – 30 szt.,

- Serwer do klastra HA – 2 szt.

- Serwer do archiwum – 1szt.

- Macierz – 1szt.

- Sprzętowy serwer plików NAS – 1szt.

- Biblioteka taśmowa LTO – 1szt.

- Firewall / IPS / VPN – 1szt.

- Szafa Rack z osprzętem – 1kpl.

- System monitoringu warunków środowiskowych oraz monitoring dostępu do pomieszczenia archiwum – 1kpl.

- Zasilacz UPS typ 1 – 2 sztuki

- Zasilacz UPS typ 2 – 2 sztuki

- Przełączniki sieciowe RACK – 3 sztuki

- Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych

- Serwerowy system operacyjny?

Zaś w ramach wynagrodzenia za etap II pozostałe elementy wymagane do dostarczenia w ramach części II?

Jeśli Zamawiający wymaga uwzględnienia innego sposobu obliczenia wynagrodzenia za etap I i etap II prosimy o precyzyjne określenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wyżej przedstawiony sposobu obliczenia wynagrodzenia za etap I i etap II.

Pytanie nr 31:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2

Prosimy o poprawę numeracji punktów umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy numeracji załącznika nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2.

Pytanie nr 32:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §2 DEFINICJE, pkt. 27) Dokumentacja Infrastruktury

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w języku polskim lub przetłumaczenia na język polski.

Wskazujemy, że producenci Infrastruktury (tj. zgodnie z definicją Zamawiającego sprzętu komputerowego, medycznego, informatycznego) nie zawsze udostępniają dokumentację w języku polskim, bardzo często obowiązującym standardem jest dokumentacja w języku angielskim. Wymóg przetłumaczenia dokumentacji na język polski z uwagi na obszerność dokumentacji nie będzie możliwy do spełnienia w oczekiwanym terminie realizacji (tym samy niemożliwe będzie złożenie oferty) lub wygeneruje bardzo wysokie koszty, które Wykonawcy będą musieli uwzględnić w swoich ofertach. Ponadto jednorazowe przetłumaczenie nie zapewni Zamawiającemu dostępu do aktualizacji w języku polskim wersji dokumentacji dokonywanych przez producentów.

Czy wobec powyższego Zamawiający zmodyfikuje definicję Dokumentacji Infrastruktury w taki sposób, aby dopuszczalne było dostarczenie dokumentacji w języku polskim, zaś w przypadku jeśli dokumentacja nie posiada wersji polskiej w innym języku, w którym dokumentacja została opracowana przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 33:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §4 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE STRON, pkt. 9. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej Łacie.

Wskazujemy, że wymóg dotyczący informowania Zamawiającego o każdej Łacie również opracowanej przez podmiot trzeci może być niemożliwy do spełnienia – niektórzy producenci nie oferują takiej możliwości i np. publikują informację o Łatach na stronie internetowej.

W związku z powyższym czy Zamawiający zmieni powyższy zapis tak, aby dotyczyły on oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę (oprogramowanie do EDM, system medyczny, e-usługi).

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wskazanego zapisu we wzorze umowy dla część 1 i 2 na następujący:

„Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej Łacie, która została opracowana przez Wykonawcę lub podmiot trzeci, będący jej producentem. Wykonawca zobowiązany jest również informować Zamawiającego o skutkach zainstalowania Łat w Systemie, a w szczególności ich wpływie na sposób jego funkcjonowania oraz sposób korzystania z Systemu (nie dotyczy oprogramowania osób trzecich).”

Pytanie nr 34:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §4 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE STRON, Obowiązek sporządzania Raportu Okresowego

Czy Zamawiający potwierdzi, że obowiązek sporządzania Raportu Okresowego istnieje do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 35:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §7 PRAWA AUTORSKIE/ LICENCJE

Możliwość sporządzenia trzech dodatkowych kopii dla celów związanych z jego użytkowaniem, z zastrzeżeniem, że jednoczesne używanie instancji produkcyjnej oraz jego kopii dla celów produkcyjnych jest niedozwolone.

Wskazujemy, że przy tak sformułowanym zapisie może istnieć wymóg posiadania osobnych licencji na oprogramowanie podmiotów trzecich (np. oprogramowanie bazodanowe, systemowe itp.). Spowoduje to bardzo duży wzrost kosztów zakupu i utrzymania licencji w naszej ocenie nieadekwatnych do potrzeb Zamawiającego np. z uwagi na zastosowane rozwiązanie wysokiej niezawodności oparte na środowisku klastrowym.

Czy wobec powyższego Zamawiający zrezygnuje z powyższego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wskazany zapis dla wzoru umowy dla części 1 i 2 na następujący:

„W ramach udzielonej licencji na korzystanie z Systemu Zamawiający upoważniony jest do sporządzania trzech dodatkowych kopii dla celów związanych z jego użytkowaniem, z tym zastrzeżeniem, że jednoczesne używanie instancji produkcyjnej tego Systemu oraz jego kopii dla celów produkcyjnych jest niedozwolone - chyba, że byłoby to niezgodne z udzielonymi licencjami na oprogramowanie podmiotów trzecich”.

Pytanie nr 36:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 2 §7 PRAWA AUTORSKIE/ LICENCJE

Obowiązek dostarczenia oprogramowania osób trzecich w oryginalnych opakowaniach, z nośnikami i dokumentacją.

Wskazujemy, że wymóg może być niemożliwy do spełnienia dla niektórych rodzajów oprogramowania – obecnie standardem jest udostępnianie wersji oprogramowania do pobrania drogą elektroniczną.

Czy wobec powyższego Zamawiający ograniczy wymóg tylko do oprogramowania, dla którego producent udostępnia je w oczekiwany sposób?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia  oprogramowania w oryginalnych opakowaniach, z nośnikami i pełną dokumentacją jeżeli ich producent nie udostępnia ich w ten sposób, o czym świadczy sformułowanie zawarte w tym zapisie: „(o ile dotyczy)”.

Pytanie nr 37:

Dotyczy §7 ust. 7 pkt 11) i 12) projektu umowy dla części II.

Zamawiający wymaga udzielenia licencji bez ograniczeń terytorialnych. Wskazujemy, że warunki licencyjne wielu programów (np. baz danych) ograniczają możliwość ich wykorzystania bez ograniczeń terytorialnych lub często wskazują na możliwość wykorzystania w jednym określonym kraju. Według naszej wiedzy Zamawiający prowadzi działalność, którą ma wspierać zamawiany system na terenie Polski stąd wymóg udzielenia licencji bez ograniczeń terytorialnych wydaje się nieuzasadniony, a powoduje daleko idące ograniczenie dla Wykonawców w złożeniu oferty. W związku z powyższym wnosimy o rezygnację z wymogu udzielenia licencji bez ograniczeń terytorialnych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje wskazany zapis dla wzoru umowy dla części 1 i 2 na następujący:

„Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na czas określony 25 lat z możliwością jej rozwiązania za 5-letnim okresem wypowiedzenia złożonego po upływie 5 lat od daty udzielania licencji. Zamawiający dopuszcza udzielenie licencji na oprogramowanie z ograniczeniem terytorialnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Pytanie nr 38:

Wymóg wymiany naprawianej Infrastruktury w przypadku gdy Naprawa potrwa dłużej niż 4 tygodnie lub gdy urządzenie po raz trzeci ulegnie awarii podlegającej naprawie.

Zamawiający przedstawiając tak rygorystyczny wymóg przy wymaganych okresach gwarancyjnych wymusza na Wykonawcy wkalkulowanie kosztu wymiany urządzenia co np. w przypadku sprzętu serwerowego, macierzy, biblioteki LTO itp. stanowi znaczący koszt. Prosimy o rozważenie rezygnacji z wymogu – Zamawiający jest zabezpieczony bardzo krótkimi wymaganymi czasami naprawy Infrastruktury.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wykreślenia wskazanego wymogu w zakresie części 1 i 2

Pytanie nr 39:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2

Czy Zamawiający potwierdzi, że Czasy Reakcji i Czasy Naprawy będą liczone w zdefiniowanych przez Zamawiającego Godzinach Roboczych tj. poniedziałek-piątek od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce?

Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 40:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §11 USŁUGI SERWISOWE, Obowiązek dostarczania i instalowania Łat.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby instalacja Łat w środowisku testowym i produkcyjnym była wykonywana przed Administratora Systemu (ze strony Zamawiającego), Wykonawca natomiast dostarczałby Łatę, poprzez poinformowanie Zamawiającego o możliwości pobrania Łaty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczamy powyższe rozwiązanie tylko w środowisku produkcyjnym.

Pytanie nr 41:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 20 ust. 8

# Zgodnie z § 20 ust. 8 projektu umowy:  „Przed wystąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązane są  podjąć kroki zmierzające do rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez wystąpienie pisemne kierowane do drugiej strony umowy. W przypadku braku  odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, przyjmuje się domniemanie, że strony doszły do porozumienia na zasadach określonych w tym piśmie.”

Ww. zapis wprowadzający milczącą zgodę na twierdzenia zawarte w piśmie drugiej strony w przypadku braku odpowiedzi na nie w terminie 14 dni, jest zapisem, który może powodować naruszenie uzasadnionych interesów takiej strony, prosimy o jego wykreślenie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zamiana przedmiotowego zapisu na następujący „W przypadku braku odpowiedzi drugiej strony w terminie 14 dni od doręczenia pisma, przyjmuje się, że strony do porozumienia nie doszły”.

Pytanie nr 42:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2, §11 USŁUGI SERWISOWE, Usługa help desk

Wymóg odpowiedzi przez Wykonawcę na pytanie Zamawiającego w ciągu jednego Dnia Roboczego nie jest możliwe do spełnienia w przypadku wszystkich zapytań - w szczególności dla zapytań wymagających wykonania szerokiej analizy przez Wykonawcę nie jest możliwe zapewnienie takiego czasu odpowiedzi lub koszt zapewnienie serwisu na tym poziomie byłby bardzo wysoki w naszej ocenie nieadekwatny do potrzeb Zamawiającego.

W związku z powyższym czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu odpowiedzi do siedmiu Dni Roboczych?

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający oprócz usługi help desk zawarł wymóg świadczenia usług gwarancyjnych o bardzo krótkich czasach reakcji i naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu we wzorze umowy dla części 1 i 2 na następujący:

„3)	świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi help desk, która obejmuje przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń oraz pytań dotyczących funkcjonowania i korzystania z Systemu. Pytania dotyczące funkcjonowania oraz korzystania z Systemu mogą być składane przez upoważnionych pracowników Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości e-mail / telefonu / faxu / na numery oraz adresy wskazane w  § 9 ust. 3 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na zgłoszenie lub pytanie zadane przez osoby wskazane przez Zamawiającego na bieżąco, nie później niż w ciągu pięciu Dni Roboczych”

Pytanie nr 43:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §11 USŁUGI SERWISOWE, pkt. 10

Zapis: Wykonawca może świadczyć Usługi Serwisowe za pośrednictwem zdalnego dostępu oraz za pośrednictwem uzgodnionych środków komunikacji na odległość, w szczególności za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, środków komunikacji elektronicznej lub poprzez zdalny dostęp do sieci VPN Zamawiającego, pod warunkiem, że nie wpłynie to niekorzystnie na prawidłowość i terminowość świadczenia tych usług na rzecz Zamawiającego, na zasadach i w trybie uzgodnionym z Zamawiającym.

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp zdalny do Systemu, umożliwiający prawidłowe i terminowe świadczenie Usług Serwisowych?

Odpowiedź: Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp zdalny do systemu.

Pytanie nr 44:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niedotrzymania któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu Umowy, określonych w §5 ust. 1.

Z uwagi na krótki termin realizacji Zamówienia, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wskazanego zapisu tak, aby prawo do odstąpienia przysługiwało w przypadku przekroczenia któregokolwiek z terminów realizacji Przedmiotu Umowy, określonych w §5 ust. 1 o 10 Dni Roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 45:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §13 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zapis: Po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, pod warunkiem wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu na usunięcie nieprawidłowości w następującym zakresie, w przypadku: zwłoki Wykonawcy w Naprawie Wady (Systemu lub Infrastruktury) przekraczającej trzykrotność określonego w Umowie Czasu Naprawy; Z uwagi na bardzo krótkie Czasy Reakcji i Naprawy Wad prosimy o zwiększenie przekroczenia Czasu Naprawy z trzykrotności na dziesięciokrotność.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu na następujący: „…zwłoki Wykonawcy w Naprawie Wady (Systemu lub Infrastruktury) przekraczającej pięciokrotność określonego w Umowie Czasu Naprawy”.

Pytanie nr 46:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 - eRejestracja

Wymóg: Dostęp pacjenta do usługi nie będzie wymagał posiadania konta.

Czy zamiast dostępu bez konta (niższy poziom zabezpieczeń) Zamawiający zaakceptuje dużo bezpieczniejsze rozwiązanie, w którym będzie można założyć konto tymczasowe?

Konto tymczasowe pozwala pacjentowi na przeglądanie grafików pracy poszczególnych lekarzy oraz pozwala na rezerwację w danym czasie tylko jednego terminu wizyty. Do założenia konta tymczasowego pacjent musi podać następujące dane: imię, nazwisko, PESEL (tylko w przypadku posiadania obywatelstwa polskiego), typ i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres e-mail. Po zatwierdzeniu danych portal wysyła kod aktywacyjny na podany przez pacjenta adres e-mail. Wprowadzenie i zatwierdzenie otrzymanego kodu powoduje automatyczne aktywowanie konta pacjenta. Konto ma status konta tymczasowego, do momentu jego aktywowania przez upoważnionego pracownika jednostki, na podstawie wniosku dostarczonego przez pacjenta. Wniosek drukowany jest bezpośrednio po aktywowaniu konta tymczasowego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby dostęp do informacji o dostępnych terminach był możliwy bez posiadania konta. Jednocześnie dopuszcza wariant konta tymczasowego do przeprowadzenia procesu rezerwacji wizyty.

Pytanie nr 47:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §14 KARY UMOWNE

Zapis dotyczący kary umownej 0,2% za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

Czy w związku z bardzo krótkim czasem realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,05% za każdy dzień opóźnienia. Wykonawcy przy tak wysoko określonej wysokości i krótkim terminie realizacji będą zmuszeni wkalkulować ryzyko poniesienia kary i tym samym zawyżona zostanie wartość ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §14 KARY UMOWNE

Zapis dotyczący kary umownej 0,1% za każdą przekroczoną godzinę Czasu Reakcji.

Czy w związku z bardzo krótkimi, wymaganymi Czasami Reakcji i naliczanie kary za każdą godzinę Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,01% za każdą godzinę opóźnienia?

Wykonawcy przy tak wysoko określonej wysokości i krótkich Czasach Reakcji będą zmuszeni wkalkulować ryzyko poniesienia kary i tym samym zawyżona zostanie wartość ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §14 KARY UMOWNE

Zapis dotyczący kary umownej 0,2% za każdą przekroczoną godzinę Czasu Naprawy Błędu Krytycznego.

Czy w związku z bardzo krótkimi, wymaganymi Czasami Naprawy i naliczanie kary za każdą godzinę Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,02% za każdą godzinę opóźnienia?

Wykonawcy przy tak wysoko określonej wysokości będą zmuszeni wkalkulować ryzyko poniesienia kary i tym samym zawyżona zostanie wartość ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §14 KARY UMOWNE

Zapis dotyczący kary umownej 0,1% za każdy Dzień Roboczy przekroczenia Czasu Naprawy Błędu Niekrytycznego.

Czy w związku z bardzo krótkimi, wymaganymi Czasami Naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,02% za każdy Dzień Roboczy przekroczenia?

Wykonawcy przy tak wysoko określonej wysokości będą zmuszeni wkalkulować ryzyko poniesienia kary i tym samym zawyżona zostanie wartość ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 §14 KARY UMOWNE

Zapis dotyczący kary umownej 0,1% za każdy Dzień Roboczy przekroczenia terminu, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt. 3.

Na podstawie dotychczasowej praktyki i doświadczeń na rynku oprogramowania w ochronie zdrowia można stwierdzić, że tempo legislacji w Polce wyklucza przyjęcie przez Wykonawców zobowiązania wprowadzania zmian w Systemie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Można wskazać wiele przykładów publikacji aktów prawnych i rozporządzeń NFZ wchodzących w życie np.  w dniu kolejnym, w skrajnych przypadkach publikacja następowała z datą obowiązywania wstecz.

W związku z powyższym naliczanie kar umownych za przekroczenie terminu, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt. 3 powoduje, że Wykonawca może zostać obciążony karami za przekroczenie terminu nawet w sytuacji, gdy nie miał możliwości wprowadzenia zmian z uwagi na bardzo późny termin ogłoszenia zmian przepisów prawnych. Dlatego prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego kary umownej w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §11 ust. 2 pkt. 3.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 eLaboratorium

Czy Zamawiający w ramach postępowania wymaga wykonania połączenia z laboratorium wykonującym badania?

Jeśli tak prosimy o:

- wskazanie nazwy laboratorium i systemu LIS używanego w laboratorium?

- określenie czy koszt wykonania prac integracyjnych po stronie laboratorium należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga połączenia z laboratorium wykonującym badania. Obecnie posiadamy umowę, która obowiązuje do 30.06.2018r. ze Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. w Strzelinie.

Laboratorium używa systemu Solab firmy Kamsoft. Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty wynikające z procesu integracji.

Pytanie nr 53:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 Licencja na bazę danych

Licencja na bazę danych, zgodnie informacją zawartą przez Zamawiającego:

Obecnie Zamawiający posiada licencję na Oracle Standard Edition One 1 CPU dedykowaną dla systemu KS-SOMED firmy Kamsoft.

Czy Zamawiający w przypadku rozbudowy posiadanego systemu dopuszcza migrację posiadanej licencji do Standard Edition 2 i wykorzystanie tej licencji dla bazy danych, którą należy uruchomić w środowisku klastra HA, składającego z dwóch serwerów jednoprocesorowych? Dopuszczenie migracji znacząco obniży koszty zakupu licencji na bazę danych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 54:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 Licencja na bazę danych

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na bazę danych z 12 miesięczną usługą wsparcia technicznego.

Czy Zamawiający potwierdzi że w przypadku rozbudowy posiadanego systemu i zaoferowania dłuższego (zgodnie z kryterium oceny ofert) niż 12 miesięcy okresu gwarancyjnego na pakietu eUsług oraz modułu EDM wymóg dłuższego niż 12 miesięcy okresu gwarancyjnego nie dotyczy bazy danych?

Wskazujemy, że producenci oprogramowania bazodanowego, spełniającego wymagania funkcjonalne przedstawione przez Zamawiającego bardzo często nie gwarantują cen usług gwarancyjnych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, ponadto na cenę mogą wpływać zmiany kursów walutowych, których nie da się przewidzieć. Wobec powyższego może być niemożliwe skalkulowanie gwarancji na bazę danych w dłuższym okresie lub wycena musiałaby uwzględniać kalkulację wysokiego ryzyka zmian cen.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wymaga dłuższego niż 12 miesięcy okresu gwarancyjnego dla bazy danych.

Pytanie nr 55:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 eWizyta lekarska domowa, pkt. 10-

Wymóg: Do wymiany danych z systemem dziedzinowym należy wykorzystać bezpieczne połączenie szyfrowane. System umożliwi wykonanie wizyty na urządzeniu mobilnym poza placówką, bez dostępu do serwera (offline)

Czy Zamawiający wymaga, aby w trybie offline podczas wizyty domowej lekarz miał dostęp z poziomu aplikacji mobilnej do elektronicznej dokumentacji medycznej pobranej wcześniej z pracującego w przychodni systemu dziedzinowego gromadzącego elektroniczną dokumentację medyczną?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 56:

Czy w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie wymogi

- oprogramowanie były wyprodukowane przez producenta posiadającego wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie projektowania i wytwarzania (produkcji) oprogramowania;

- wdrożenie oprogramowania było wykonane przez podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgody z normą co najmniej ISO 9001:2008 lub równoważną, w zakresie usług wdrażania systemów informatycznych oraz świadczenia do nich usług serwisowych,

dotyczą każdego z Wykonawców?

Odpowiedź: Wymogi te dotyczą wykonawcy który odpowiednio będzie producentem oprogramowania, będzie wykonywał wdrożenie lub będzie świadczył usługi serwisowe. Jeżeli w ramach konsorcjum wykonawcy dokonają podziału tych obowiązków między siebie, wymagane dokumenty muszą dotyczyć tego wykonawcy, który w rzeczywistości będzie wykonywał dany zakres prac.

Pytanie nr 57:

Załącznik nr 1 do SIWZ, Część 2 eRejestracja, pkt. 5

Wymóg: Dostęp do usługi będzie zrealizowany w formie aplikacji przeglądarkowej i mobilnej (Android, iOS, Windows – do pobrania z ogólnie dostępnych sklepów).

Czy Zamawiający dopuści, aby aplikacja mobilna była dostępna i wspierana na dwie platformy Android i iOS – dwa najbardziej popularne systemy na smartfony?

Producent systemu Windows zaprzestał wsparcia dla oferowanego rozwiązania, co może powodować poważne zagrożenia bezpieczeństwa całego systemu informatycznego przetwarzającego dane wrażliwe pacjentów, trudności w utrzymaniu aplikacji oraz brak możliwości rozwoju i wypuszczania poprawek dla aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko platformy mobilne Android i iOS.

Pytanie nr 58:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 7 ust. 7 pkt 8) i ust.9

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 8) projektu umowy: „Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony udziela Zamawiającemu niezbywalnej i niewyłącznej licencji w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy na korzystanie z Systemu oraz związanej z nim dokumentacji, w zakresie i na zasadach opisanych poniżej.

8) licencja, o której mowa wyżej udzielana jest na następujących polach eksploatacji: (…)

f) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w Systemie, które są konieczne do jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.”, następnie zgodnie § 7 ust. 9 projektu umowy: „Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca każdorazowo przenosi na Zamawiającego za wynagrodzeniem określonym w § 8 ust. 1 Umowy, na czas nieoznaczony i na terytorium całego świata, prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich poprzez rozporządzanie i korzystanie z opracowań Systemu na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ust. 1 pkt 1, za wyjątkiem zależnych praw autorskich do oprogramowania osób trzecich.”

Mając na uwadze powyższe, pragniemy zwrócić uwagę, iż przedmiotem umowy jest dostawa oprogramowania standardowego tj. takiego które już istnieje i jest dystrybuowane, a więc jest tzw. pudełkowym oprogramowaniem (COTS - commercial off - the - shelf). Stawianie wymogu udzielenia uprawnienia Zamawiającemu do modyfikacji takiego oprogramowania jak i wyrażenia zgody na wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie praw zależnych jest wymogiem nie tylko nie uzasadnionym ale także prowadzącym do dyskryminacji – powyższe bowiem stawia wykonawców - producentów takiego oprogramowania w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do wykonawców, nie będących producentami – są to bowiem wymogi na które zgodę musi wyrazić producent. Nawet w przypadku producentów wymogi te są skrajnie restrykcyjne. Zwracamy bowiem uwagę, iż przekazanie uprawnień do wykonywania praw zależnych do ww. oprogramowania właściwie będzie równoważne z utratą kontroli nad tym oprogramowaniem, stworzonym w oparciu o gromadzony latami potencjał i doświadczenie, które jest zasadniczą podstawą producenta.

W świetle powyższego prosimy o wykreślenie zapisów § 7 ust. 7 pkt 8) i ust.9 umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Jednocześnie wyjaśniamy, iż Zamawiający nie może się zgodzić na to aby dostawca oprogramowania był w przyszłości jedynym podmiotem, który jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dostarczony Zamawiającemu oprogramowaniu. Takie bowiem działanie doprowadziłoby to braku możliwości zlecenia tego typu prac w ramach konkurencyjnej procedury w przyszłości i prowadziłoby do możliwości dyktowania warunków ich realizacji przez Wykonawcę.

Pytanie nr 59:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 7 ust. 10

Zgodnie z § 7 ust. 10 projektu umowy „Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz obejmować będzie następujące pola eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian.

Z kolei zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26) „Dokumentacja - dokumentacja dotycząca Systemu, która w ramach realizacji Umowy została wykonana, a następnie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę, na którą składają Specyfikacją Systemu oraz dokumentacja: (1) projektowa, (2) eksploatacyjna (powdrożeniowa), (3) testów, a także (4) wszelkie pozostałe, wskazane w Umowie instrukcje i procedury.”

Mając na uwadze ww. definicję pojęcia Dokumentacja, czy Zamawiający może wyłączyć z jej zakresu dokumenty o charakterze standardowym, w tym m. in. instrukcje użytkowników, dedykowane wszystkim użytkownikom systemu? Brak takiego wyłączenia spowoduje, że Wykonawca/producent straci uprawnienie do korzystania z nich w swojej działalności.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji wskazanego zapisu na następujący:

„Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji (za wyjątkiem dokumentów o charakterze standardowym takich jak instrukcje użytkowników, które są dedykowane wszystkim użytkownikom systemu) oraz obejmować będzie następujące pola eksploatacji:

1)	w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2)	tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian.

Pytanie nr 60:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 9 ust. 18 i 19

# Zgodnie z § 9 ust. 18 i 19 projektu umowy:

„18. Czas Reakcji liczony od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 30 min – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 1 godzina – w przypadku Błędu.

19. Czas Naprawy liczony jest od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 4 godziny – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 12 godzin – w przypadku Błędu.”

Zaproponowane przez Zamawiającego Czasy Reakcji i Czasy Naprawy są skrajnie krótkie, odbiegają tym samym od standardów przyjętych na rynku, a także od możliwości technicznych związanych konieczności zidentyfikowania przyczyny błędu i jej usunięcia, co czynić je może w większości przypadków, nierealnymi do spełniania. Czy Zamawiający może wydłużyć ww. Czasy? Rekomendujemy następujące brzmienie zmodyfikowanych zapisów:

„18. Czas Reakcji liczony od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 4 godziny – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 32 godzin – w przypadku Błędu.

19. Czas Naprawy liczony jest od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 32 godziny – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 14 dni – w przypadku Błędu.”

Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przez Błąd, gdyż ten termin nie został zdefiniowany w ramach Definicji w z § 2 projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje następującej zmiany czasów reakcji i czasów naprawy (dot. części 1 i 2):

„18. Czas Reakcji liczony od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 4 godziny – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 12 godzin – w przypadku Błędu Poważnego;

- nie więcej niż 32 godzin – w przypadku Błędu Niskiej Kategorii.

19. Czas Naprawy liczony jest od potwierdzenia przyjęcie zgłoszenia przez Wykonawcę wynosi:

- nie więcej niż 12 godzin – w przypadku Błędu Krytycznego;

- nie więcej niż 7 dni – w przypadku Błędu Poważnego;

- nie więcej niż 14 dni – w Błędu Niskiej Kategorii.”

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji części definicji zawartych w umowie na następujące:

„ Błąd – nieprawidłowe działanie Oprogramowania niezależnie od przyczyny takiej nieprawidłowości. W szczególności Błędem jest działanie Oprogramowania niezgodnie z Dokumentacją. Błędom przypisane są kategorie: krytyczny, poważny, niskiej kategorii.

Błąd Krytyczny – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące albo całkowity brak możliwości korzystania z Oprogramowania, albo takie ograniczenie możliwości korzystania z niego, że przestaje ono spełniać swoje podstawowe funkcje. Przykładem Błędu Krytycznego jest niemożność uruchomienia Oprogramowania, brak odczytu/zapisu z bazy danych, utrata danych lub ich spójności, brak możliwości zalogowania użytkownika, niedostępność krytycznych funkcji Oprogramowania.

Błąd Poważny – nieprawidłowe działanie Oprogramowania powodujące ograniczenie korzystania z Oprogramowania przy zachowaniu spełniania przez Oprogramowanie ich podstawowych funkcji. Przykładem Błędu Poważnego jest niedostępność niekrytycznych funkcji Oprogramowania.

Błąd Niskiej Kategorii – nieprawidłowe działanie Oprogramowania niepowodujące ograniczenia korzystania z Oprogramowania. Przykładem Błędu Niskiej Kategorii jest np. niedostępność systemu pomocy, błąd językowy w interfejsie.”

Pytanie nr 61:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 10  ust. 13 pkt  14) i 15)

Zgodnie z § 10  ust. 13 pkt  14) i 15) projektu umowy: „reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (Dni Robocze) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z osobą wskazaną przez Zamawiającego, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wskazane w ust. 8 pkt 1;

15). Czas Naprawy urządzeń, potwierdzonej testem, nastąpi maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.”

Zaproponowane przez Zamawiającego Czasy Reakcji i Czasy Naprawy są skrajnie krótkie, odbiegają tym samym od standardów przyjętych na rynku, a także od możliwości technicznych związanych konieczności zidentyfikowania przyczyny awarii i jej usunięcia, co czynić je może w większości przypadków, nierealnymi do spełniania. Czy Zamawiający może wydłużyć ww. Czasy?

Rekomendujemy następujące brzmienie zmodyfikowanych zapisów:

„14). reakcja serwisu na zgłoszenie awarii urządzeń, liczona w oknie serwisowym (Dni Robocze) od chwili zgłoszenia awarii do chwili kontaktu wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy z osobą wskazaną przez Zamawiającego, nastąpi do końca następnego dnia roboczego. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu, Zamawiającemu przysługują uprawnienia wskazane w ust. 8 pkt 1;

15). Czas Naprawy urządzeń, potwierdzonej testem, nastąpi maksymalnie w terminie 3 Dni Roboczych licząc od końca upływu terminy reakcji serwisu.”

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 27. W pozostałym zakresie zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 11 ust. 8 pkt 5)

Zgodnie z § 11 ust. 8 pkt 5) projektu umowy: „W ramach Usług Serwisu Wykonawca zobowiązany jest: wprowadzenia zmian w Systemie, jeśli konieczność takich zmian wynika ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia w Systemie tych zmian w terminach wejścia w życie przepisów;”

Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie ma wpływu na datę opublikowania zmienionych aktów prawnych przez ustawodawcę, a vacatio legis bywają czasem skrócone nawet do 1 dnia, nie można przerzucać na Wykonawcę odpowiedzialności za niedostosowanie oprogramowania do zmian w przepisach, na dzień ich wejścia w życie, zwłaszcza, ze zakres prac związanych z dostosowaniem oprogramowania bywa często naprawdę spory.

Czy Zamawiający może wprowadzić termin, na dokonanie zmian w oprogramowaniu do zmieniających się przepisów prawa, nie tylko uzależniony od wejścia w życie zmian przepisów, ale także daty opublikowania ww. zmian.

Rekomendujemy następujący zapis:

„W ramach Usług Serwisu Wykonawca zobowiązany jest: wprowadzenia zmian w Systemie, jeśli konieczność takich zmian wynika ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia w Systemie tych zmian w terminach wejścia w życie przepisów, chyba ze zmiany w przepisach zostały opublikowane na mniej niż 30 dni od ich wejścia w życie, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć w Systemie tych zmian w terminie w życie przepisów, a jeśli to będzie niemożliwe nie później niż 30 dni od opublikowania zmienionych aktów prawnych w stosownych dziennikach urzędowych.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wskazanej zmiany w ramach wzoru umowy dla części 1 i 2, na następujący:

„W ramach Usług Serwisu Wykonawca zobowiązany jest: wprowadzenia zmian w Systemie, jeśli konieczność takich zmian wynika ze zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia w Systemie tych zmian w terminach wejścia w życie przepisów, chyba ze zmiany w przepisach zostały opublikowane na mniej niż 30 dni od ich wejścia w życie, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć w Systemie tych zmian w terminie w życie przepisów, a jeśli to będzie niemożliwe nie później niż 30 dni od opublikowania zmienionych aktów prawnych w stosownych dziennikach urzędowych”

Pytanie nr 63:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 14 ust. 2 pkt 8)

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych „Analizą Dobrych Praktyk w zakresie realizacji umów IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów informatycznych 7 osi priorytetowej po IG” (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umow_IT.pdf ), która powinna znaleźć zastosowanie także w niniejszej sytuacji, ze względu na fakt, że zawiera uniwersalne wskazówki dla Zamawiających jak prawidłowo powinny być konstruowane umowy, zawiera następującą tezę:

„Kary umowne powinny być należne jedynie wtedy, gdy wypełniają hipotezę ściśle określonego postanowienia umownego. Nie jest rekomendowane blankietowe określenie przesłanek, na podstawie których ma być nałożono a kara umowna, np. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.”

W przedmiotowym wzorze umowy, mamy do czynienia z blankietowym określeniem przesłanki naliczenia kary umownej - zgodnie bowiem z § 14 ust. 2 pkt 8) projektu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości:  za każdy inny nieopisany powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w wysokości 1000 zł.

Mając na uwadze powyższe prosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy dla części nr 2 § 17 ust. 9

# Zgodnie z § 17 ust. 9 projektu umowy: „Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego paragrafu są nieograniczone w czasie i wiążą Strony również w przypadku wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.”

Z uwagi na fakt, iż pracowników (obowiązuje ustawowe ograniczenie czasowe do zachowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poufności i trwa ono tylko do 3 lat od ustania stosunku pracy, prosimy również o wprowadzenie ram czasowych zobowiązania do zachowania poufności.

Rekomendujemy następującą zmianę:

„Zobowiązania Stron wynikające z niniejszego paragrafu wiążą Strony przez czas trwania Umowy jak również przez 3 lata od jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje wskazanej zmiany w ramach wzoru umowy dla części 1 i 2.

Pytanie nr 65:

Dotyczy załącznika nr 3 do SIWZ - umowa dla części I - prosimy o poprawę numeracji punktów umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje poprawy numeracji  dla załącznika nr 3 do SIWZ – umowa dla części nr I.

Pytanie nr 66:

Dot. §2 umowy części I definicja pojęcia Dokumentacja Infrastruktury

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie w/w dokumentacji w języku min. polskim lub angielskim, w którym dokumentacja została opracowana przez producenta elementów składowych przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 32.

Pytanie nr 67:

Dot. §4 umowy części I  – zapis dotyczący obowiązku informowania Zamawiającego o każdej Łacie.

Czy Zamawiający dopuści, aby w/w wymaganie dotyczyło jedynie oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę (system PACS/RIS)?

Odpowiedź: Patrz odp. na pytanie 33

Pytanie nr 68:

Dot. §4 umowy części I – obowiązek sporządzania Raportu

Czy Zamawiający dopuści, by obowiązek sporządzania Raportu był liczony jedynie do momentu podpisania protokołu końcowego odbioru?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

Dot. §7 umowy części I - Prawa Autorskie/Licencje

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by w ramach udzielonej licencji na korzystanie z Systemu była możliwość do sporządzania trzech dodatkowych kopii dla celów związanych z użytkowaniem systemu, z tym zastrzeżeniem, że jednoczesne używanie instancji produkcyjnej tego Systemu oraz jego kopii dla celów produkcyjnych jest niedozwolone?

Odpowiedź: patrz odp. na pytanie 35

Pytanie nr 70:

Dot. §7 umowy części I – Prawa Autorskie/Licencje

Czy Zamawiający dopuści, aby obowiązek dostarczenia oprogramowania osób trzecich ograniczał się jedynie do systemu, dla którego producent udostępnia w/w dokumentację w oczekiwany przez Zamawiającego sposób?

Odpowiedź: patrz odp. na pytanie nr 36

Pytanie nr 71:

Dot. §9 umowy części I – Czasy Reakcji.

Czy Zamawiający dopuści Czasy Reakcji: 4 godziny dla Błędu Krytycznego i 32 godziny dla Błędu?

Odpowiedź:  Patrz odp. na pytanie nr 60

Pytanie nr 72:

Dot. §9 umowy części I – Czasy Naprawy.

Czy Zamawiający dopuści Czasy Naprawy: 32 godziny dla Błędu Krytycznego i 14 dni dla Błędu?

Odpowiedź:  Patrz odp. na pytanie nr 60

Pytanie nr 73:

Dot. części I zamówienia.

Czy Zamawiający dopuści możliwość, by Czasy Reakcji i Czasy Naprawy były liczone w zdefiniowanych przez Zamawiającego Godzinach Roboczych tj. poniedziałek-piątek od 7:00 do 20:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: patrz odp. na pytanie nr 39

Pytanie nr 74:

Dot. §11 umowy części I – obowiązek dostarczania i instalowania Łat.

Czy Zamawiający dopuści, by instalacja Łat dla oferowanego systemu była realizowana przez Administratora (Dział Informatyki Zamawiającego) po uprzednim poinformowaniu prze Wykonawcę o możliwości pobrania Łaty?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 75:

Dot. §11 umowy części I - usługa help desk

Czy Zamawiający dopuści by czas reakcji odpowiedzi był do siedmiu Dni Roboczych?

Odpowiedź:  Patrz odp. na pytanie nr 42

Pytanie nr 76:

Dot. §11 umowy części I

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp zdalny do Systemu, umożliwiający świadczenie Usług Serwisowych i Gwarancyjnych?

Odpowiedź: Tak, zapewni.

Pytanie nr 77:

Dot. §14 umowy części I – zapis dotyczący kary umownej 0,2% za każdy dzień opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,05% za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

Dot. §14 umowy części I – zapis dotyczący kary umownej 0,1% za każdą przekroczoną godzinę Czasu Reakcji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,01% za każdą godzinę opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

Dot. §14 umowy części I – zapis dotyczący kary umownej 0,2% za każdą przekroczoną godzinę Czasu Naprawy Błędu Krytycznego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,02% za każdą godzinę opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

Dot. §14 umowy części I – zapis dotyczący kary umownej 0,1% za każdy Dzień Roboczy przekroczenia Czasu Naprawy Błędu Niekrytycznego.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wskazanej kary umownej do 0,02% za każdy Dzień Roboczy przekroczenia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81:

SIWZ Załacznik nr 1 str 19 eRejestracja lp. 5

Dzięki dostępnym nowoczesnym rozwiązaniom możliwe jest zastosowanie aplikacji dedykowanej online, dostosowanej do wymienionych przez Zamawiającego 3 platform (iOS, Android i Windows). Wówczas bezzasadne jest umieszczanie aplikacji w sklepach. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ i wymaga, aby eRejestracja była dostępna jako aplikacja przeglądarkowa i aplikacja mobilna.

Pytanie nr 82:

SIWZ Załacznik nr 1 str 19 eRejestracja lp. 5 Czy Zamawiający, pod pojęciem personalizacji, rozumie samodzielne przez pacjenta określanie sposobu w jaki będzie informowany o dokonanych rezerwacjach, anulowaniu rezerwacji czy zbliżającym się terminie?

Odpowiedź: Tak. Pacjent może zmienić swoje dane osobowe lub zdefiniować jakiego rodzaju powiadomienia mają być wysyłane przez system (m.in. za pomocą SMS-ów i wiadomości e-mail).

Pytanie nr 83:

SIWZ Załacznik nr 1 str 19 eRejestracja lp. 5 Czy pod pojęciem "swoich lekarzy" należy rozumieć lekarzy do których może zarejestrować się na wizytę za pośrednictwem portalu?

Odpowiedź: Pod pojęciem „swoich lekarzy” rozumiemy lekarzy, u których pacjent miał zrealizowane/umówione wcześniej wizyty.

Pytanie nr 84:

SIWZ Załacznik nr 1 str 22 eWizyta lp. 3 Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie wykorzystujące ciągłą, zabezpieczoną łączność z serwerem Szpitala, gdzie dane są pobierane i zapisywane on line? Pragniemy zwrócić uwagę, że przechowywanie danych medycznych na tabletach stanowi zagrożenie dla tych danych, ponieważ brak jest skutecznych mechanizmów zabezpieczania danych wrażliwych, na urządzeniach mobilnych. Chodzi o zgodność z ustawami regulującymi przechowywanie danych medycznych tj.: Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia: „Usługodawcy prowadzą elektroniczną dokumentację medyczną”, Art. 24 ust. 1a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta: „Dokumentację medyczną prowadzi się w postaci elektronicznej” art. 36 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych

Odpowiedź: Dopuszczamy możliwość połączenia on-line, jednakże należy zauważyć, że Zamawiający określił wymogów zakupu urządzeń (tabletów) wyposażonych w łączność wykorzystującą sieć telefonii komórkowej GSM. W związku z powyższym w celu uruchomienia systemu eWizyty w trybie on-line dostawca będzie musiał zaoferować odpowiednie rozwiązania.

Pytanie nr 85:

SIWZ Załacznik nr 1 str 22 eWizyta lp. 9 Dzięki dostępnym nowoczesnym rozwiązaniom możliwe jest zastosowanie aplikacji dedykowanej online, dostosowanej do wymienionych przez Zamawiającego 3 platform (iOS, Android i Windows). Wówczas bezzasadne jest umieszczanie aplikacji w sklepach. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w OPZ i wymaga, aby eWizyta była dostępna jako aplikacja przeglądarkowa i aplikacja mobilna.

Załączniki do niniejszych odpowiedzi stanowią:

- zmodyfikowany zał. nr 1 do SIWZ – OPZ

- zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

- nowy termin składania ofert: 17.11.2017 r. godz.: 11:30

- nowy termin otwarcia ofert: 17.11.2017 r. godz.: 12:00

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi na pytania jest zmodyfikowany SIWZ wraz z załącznikami

Zatwierdzam,

dnia 09.11. 2017 r.