SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie
ul. Mickiewicza 20 , 57-100 Strzelin
zwany w dalszej części „ ZAMAWIAJĄCYM”
otwiera PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę ULTRASONOGRAFU ( USG)
CPV 33112200-0
1.
ZAMAWIAJĄCY-
Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie 
57-100 Strzelin ul. Mickiewicza 20
2.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA- 
Wyłonienie najkorzystniejszego dostawcy aparatu USG
3. 
DANE WYJŚCIOWE
a/Aparat USG  ma być nowy i służyć do badań naczyniowych; małych narządów, urologicznych, kardiologicznych, radiologicznych i innych.
b/ najważniejsze, minimalne cechy jakie powinien posiadać to:
-posiadać głowice:
< Konwex
>Liniową
>Transwektalną z przystawką do biopsji
-minimum 192 elementowe głowice wykonane w technologii Single Cristal
- minimum 192 elementowa głowica liniowa  pracująca z częstotliwością  10MHz
- dokładną czułość badań dopplerowskich
- obrazowanie krzyżowe, redukujące artefakty na obrazie dostępne na każdej głowicy
- ergonomia systemu pozwalająca motorowo unoszony pulpit, panel dotykowy.
- minimum monitor 21”o rozdzielczości 1920x1080
- 3 porty głowic
MINIMALNY TRYB PRACY APARATU
- 2D (B mode)
-Color Dopler
_Power Dopler
Spektralny Doppler
PulsacyjnyTriplex
Duplex
- M mode
- obrazowanie Harmoniczne
- obrazowanie krzyżowe
-obrazowanie typu MR wygładzające obraz z możliwością regulacji z minimum 6-cio stopniowej skali.
Musi być dopuszczony do stosowania na rynku RP.
Musi posiadać aktywne licencje dicom i worklist
Koszt podłączenia do systemu PACS ponosi dostawca

Dostawca musi posiadać pozwolenie na handel niniejszym sprzętem .
4.
Zamawiający ustala termin dostawy do dnia18. 12. 2017r.

5. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. / z późniejszymi zmianami/- Prawo Zamówień Publicznych
6.
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców zgodnie z art. 24,pkt,1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r/z późniejszymi zmianami.- Prawo Zamówień Publicznych.
7.
W celu udokumentowania wiarygodności , doświadczenia i zdolności do realizacji zamówienia publicznego, oferenci zgodnie z art.25. pkt.1 w/w ustawy złożą oświadczenia pisemne, że:
< posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi;
< posiadają niezbędne uprawnienia do wykonanie tego zamówienia;
< dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym do wykonania tego zamówienia;
<  znajdują się w sytuacji finansowej do wykonania tego zamówienia;
< opłacają składki ZUS i opłaty podatkowe w US;
< Wykaz toczących się procesów sądowych dotyczących zleceń o podobnym charakterze a dotyczących oferenta.
8.
SPORZĄDZENIE OFERTY
< każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
<Oferta musi być napisana w języku polskim, /pod rygorem nieważności/ na maszynie lub komputerze i każda ze stron musi być ponumerowana i podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną 
<Wszelkie poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
9. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

10.
DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ
< Oferta wykonawcy / zał. nr. 1/
< Dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej dokumentacji.
< Akceptacja umowy wg wzoru /Zał nr. 2/
< Akceptacja dokumentów i postępowania przetargowego / oświadczeni  /Zał. nr 3/
< Cena oferty którą należy rozbić na:
- cena brutto
-cena netto
- podatek vat.
11. 
OFERENCI MAJĄ OBOWIĄZEK: 
- Zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów dot. niniejszego przetargu
12.
Oferent może się zwrócić ,na piśmie, z  prośbą o udzielenie wyjaśnienia związanego z dokumentacją przetargową , na adres zamawiającego nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
Kopie odpowiedzi  wraz z zapytaniem  bez zwłocznie zostaną ogłoszone na stronie BIP  Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Strzelin.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podawania przyczyn
13.
Ze strony zamawiającego do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień jest Pan Roman Michalski w (środy i czwartki ) dni robocze od godz. 800- 10 00  w siedzibie Zamawiającego lub po numerem telefonu / 071/3922960
14.
Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, które staną się częścią dokumentacji oraz najpóźniej do 7 dni przed składaniem ofert zostaną udostępnione na stronie BIP; PZLA Strzelin 


15
WADIUM
Zamawiający  ustala wadium w wysokości 2000,00zł. słownie( cztery tysiące złotych) które musi być wniesione na 3 godziny przed  upływem terminu składnia ofert.
Wadium może być wniesione w:
-pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada2000 r. ( Dz. U. z 2007r. Nr. 42 poz.275, z późn. zmianami ) 
Oferta która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium będzie odrzucona.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego ,t.j:
GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W Strzelinie 
18 9588 0004 0000 7836 2000 0010
16. 
Wadium oferentów których oferty nie zostały wybrane do realizacji zamówienia, zostaną zwrócone w ciągu 2 dni od daty podpisania umowy z oferentem, którego oferta została wybrana ,lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu związania ofertą 
Wadium oferenta , który wygrał przetarg Zamawiający zatrzymuje jako „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy” 
17.
 Oferent traci wadium jeżeli :
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie
-odmówi pozostawienia wadium na poczet należytego wykonania umowy.
-zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy Wykonawcy.



18. 
Składanie ofert
Zamknięte nieprzeźroczyste koperty z napisem „ PRZETARG USG” należy składać w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Mickiewicza 20 pok. 39,III piętro. Do dnia 29.11.2017r. do godz. 1000 
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone na koszt oferenta i nie będą brane po uwagę
Oferta powinna składać się z dwóch części w oddzielnych kopertach t.j.:
Część A  / oficjalna/ winna zawierać: 
- nazwę oferenta
-oferowaną cenę 
- potwierdzenie wniesienia wadium /ksero/
Część B powinna zawierać dane pkt. 7i10 niniejszej specyfikacji.
19
ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY 
Zmiana lub wycofanie oferty może nastąpić tylko w formie pisemnej i przed terminem składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty musi być zaznaczone napisem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
20.
OTWARCIE OFERT 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.11.2017r. o godzinie 1200 w siedzibie Zamawiającego 
Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci lub ich przedstawiciele, którzy złożyli oferty i wpłacili wadium.
Komisja przetargowa jawnie ogłosi :
- kwotę jaką przewiduje Zamawiający na zakup tego urządzenia.
- ilość ofert które wpłynęły i są ważne oraz ilość ofert które wpłynęły po terminie.
- stan otwieranych kopert z ofertami. 
- nazwę i adres otwieranej oferty.
- informację o wadium.
- ceny poszczególnych ofert.
Oferty które nie spełniają warunków określonych w niniejszej specyfikacji  zostaną odrzucone.
21.
OCENA OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- oferowana najniższa cena – 60 pkt
Dostarczenie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym niż 14dni 5pkty za każdy dzień max 20 pkt
- gwarancja powyżej 24 miesięcy – 10pkt za każde 12miesięcy max 20 pkt.
(Cnn *100)*0,60+ (D nn*100) *0,20 +(Gnn*100)*20 =
                                                         Cbo                      Dbo                 Gbo
Cnn najniższa cena ze wszystkich ważnych ofert.
Cbo – cena badanej oferty 
Dnn -najkrótszy termin dostawy
Tnn -Termin dostawy badanej oferty
 G nn najkrótszy termin gwarancji
Gbo termin gwarancji badanej oferty
Przetarg wygrywa oferta która uzyska najwyższa ilość punktów.
22.
WYBÓR OFERTY
Jeśli oferent, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia uchyla się od podpisania umowy lub przedstawił nieprawdziwe dane , Zamawiający wybiera następnego , który uzyskał największą ilość punktów chyba ,że wpłynęła tylko jedna oferta lub upłynął termin o którym mowa w pkt. 17. Wówczas przystępuje się do ogłoszenia ponownego przetargu.
23.
OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA .
Wynik pracy Komisji Przetargowej ogłoszony zostanie  zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. / z późniejszymi zmianami/ - Prawo Zamówień Publicznych. 
Wygrywający postępowanie zostanie powiadomiony pismem akceptującym wybór oferty oraz wezwany do podpisania UMOWY.
24
ZAWARCIE UMOWY
Oferent, który wygra postępowanie zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyniku postępowania.
25
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
Od przeprowadzenia postępowania w/w przetargu przysługują środki odwoławcze zgodnie z ustawą z dnia29 stycznia 2004r / z późniejszymi zmianami/ Prawo Zamówień Publicznych.
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