                                                            Załącznik nr I 
FORMULARZ OFERTOWY
O F E R T A 
na realizację zamówienia pn.:

„Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów medycznych dla PZLA w Strzelinie”.

w  ramach  postępowania (sprawy) nr:  Ldz. 158/05/18
I. DANE WYKONAWCY (ewent. WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE)
· Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

· Adres siedziby Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………

· NIP: ……………………………………………..; REGON: ………………….………………………………..

· Województwo: ………………………………………………………………………………………………….

· Numer telefonu: ………………………………..................  Fax: …………….....................………………….

· Strona internetowa / adres e – mail:  …………………………………………………………………………..

· Osoba/ osoby uprawnione do kontaktów: 
	OSOBA / OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
	FUNKCJA
	ZAKRES UPRAWNIEŃ

	
	
	

	
	
	


	OSOBA / OSOBY UPRAWNIONE DO PODPISANIA UMOWY
	FUNKCJA
	ZAKRES UPRAWNIEŃ

	
	
	

	
	
	


W odpowiedzi na ogłoszenie na realizację zamówienia pn.:
„ Zapytanie ofertowe  na dostawę  artykułów medycznych dla PZLA w Strzelinie”
w  ramach  postępowania (sprawy) nr:  Ldz. 158/05/18
SKŁADAMY  NINIEJSZĄ OFERTĘ:
1) Oferujemy realizację niżej wymienionych PAKIETÓW (przedmiotowego zamówienia za cenę ofertową:

	Nr (Pakietu)

Części


	Opis 
PAKIETU (CZĘŚC I) 
DEZYNFEKCJA
	Ilość jednostek 
	Cena ofertowa brutto

(w PLN)
	Cena ofertowa netto
(w PLN)
	Podatek vat %
	Uwagi 

	1
	Chusteczki o właściwościach antybakteryjnych do przecierania małych powierzchni ,aparatury medycznej i przyrządów wykonanych z metalu odpornego na alkohol o działaniu bakteriobójczym drożdżobójczym                              i prątkobójczym  skutecznie wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV,HCV,HIV,) a także wirusów Rota, Adeno, Papova ,Simian SV40 i Noro po 125 sztuk w pudełku  
	80 op.
	
	
	
	

	2
	Preparat do odkażania skóry przed punkcjami, zabiegami i operacjami szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujących na powierzchni skóry: bakterii (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybów i wirusów (HBV i HIV, Herpes, Rota, Adeno)szybkie i skuteczne działanie alkohole jako substancje czynne gwarantują: skuteczne odkażanie o przedłużonym czasie działania, brak pozostałości na skórze, odtłuszczenie skóry, szybkie schnięcie preparatu bezbarwny barwiony przy użyciu rozpuszczalnych w wodzie barwników poj. 1000 ml
	10szt.
	
	.

	
	

	3
	Preparat przeciwko występującym na skórze drobnoustrojom: bakteriom (włącznie z prątkiem gruźlicy), grzybom i wirusom (HBV, HIV). Skuteczność przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B (HBV) produkt złożony, zawierający substancje czynne o udowodnionej skuteczności klinicznej poj.500 ml.
	60 szt.
	
	
	
	

	4
	preparat do odkażania skóry przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Produkt jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom (włącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Skinsept pur odkaża i odtłuszcza skórę. Preparat nie wywołuje jakichkolwiek podrażnień nieskaleczonej skóry. bakteriobójcze (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybobójcze oraz wirusobójcze poj.1000 ml 
	50 szt.
	
	
	
	

	5
	Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów. Higieniczne mycie rąk ma na celu usuniecie ze skóry rąk flory przejściowej. Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami                          i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami                           i wydalinami. Poj.350 ml z e spryskiwaczem 
	50szt.
	
	...

	
	

	6
	produkt niewysuszający skóry, środek do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Stanowi kombinację przyjaznych dla skóry, łagodnych i aktywnie myjących substancji syntetycznych. zawiera szybko działające związki powierzchniowo-czynne ułatwiające mycie zawiera składniki natłuszczające skórę nie zawiera mydła poj.500 ml 
	100szt.
	
	
	
	

	7
	Środek do jednoczesnego  mycia i dezynfekcji narzędzi stomatologicznych preparat o właściwościach antykorozyjnych i wysokiej tolerancji materiałowej. Zalecany jest do dezynfekcji przedmiotów ze szkła, porcelany, metalu, gumy i materiałów syntetycznych. Nadaje się do mycia i dezynfekcji specjalistycznych instrumentów stomatologicznych, m. in. instrumentów do leczenia kanałowego. Odpowiedni do mycia w myjkach ultradźwiękowych. Skuteczność mikrobiologiczna :bakterie (włącznie z Tbc ),wirusy (włącznie z HBV, HCV, HIV, Adeno, Vaccinia, H5N1, H1N1),grzyby i spor. poj.  1000 ml  z dozownikiem 
	20 szt.
	
	
	
	

	8
	Produkt w żelu  na rany o działaniu antyseptycznym. Inaktywuje patogeny już po upływie minuty od zastosowania. Nawilża, dekontaminuje i oczyszcza ranę. Tworzy wilgotne środowisko, sprzyjające procesowi gojenia rany. Ułatwia zmianę opatrunków. Nie zawiera substancji zapachowych, ani barwników, dzięki czemu jest dobrze tolerowany przez ranę i błony śluzowe.                   poj. 20 ml 
	40szt.
	
	
	
	

	9
	Produkt działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Skuteczność mikrobiologiczna została potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex). przeznaczony jest do krótkich zabiegów antyseptycznych, związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą. Stosuje się go przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych. poj. 250 ml. z atomizerem.
	60szt.
	
	
	
	

	10
	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi lekarskich szerokie spektrum działania obejmujące: bakterie, drożdże, wirusy (łącznie z HBV, HCV, HIV) Adeno, Rota, Polio, Papova, a po dodaniu aktywatora również prątki gruźlicy (Tbc) i spory ,preparat czyści i rozpuszcza krew, ropę, białko, plwocinę i wydzieliny substancja aktywna nowej generacji doskonałe właściwości myjące bardzo dobra tolerancja materiałowa zawiera inhibitory korozji, środki powierzchniowo-czynne bezwonny w roztworze przeznaczony również do myjek ultradźwiękowych Aktywator dodawany jest tylko do opakowań o poj.2kg.
	20 szt.
	
	
	
	

	11
	Środek dezynfekcyjny na bazie alkoholi, przeznaczony do bezpośredniej i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni. - błyskawicznie wybija bakterie, grzyby i wirusy poj. 500 ml. z rozpylaczem 
	25szt.
	
	
	
	

	12
	Preparat w formie saszetki, zawierający gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowy. Alkohol izopropylowy posiada lepsze właściwości odkażające, ma szersze działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Jest skuteczniejszy w walce z wirusem HIV. 
	150 op.
	
	
	
	

	13
	Torebki do sterylizacji parowej z samo zamykaniem 90x133
	10 op.
	
	
	
	

	14
	Torebki do sterylizacji parowej z samo zamykaniem 135x255 
	10op.
	
	
	
	

	15
	Torebki do sterylizacji parowej z samo zamykaniem 200x330 
	10op.
	
	
	
	

	

	
	Nazwa

PAKIETU (CZĘŚC II)  ŚRODKI OPATRUNKOWE
	Ilość jednostek
	Cena ofertowa brutto

(w PLN)
	Cena ofertowa netto

(w PLN)
	Podatek vat %
	Uwagi

	1
	Opaska dziana podtrzymująca  4cmx10m 
	500szt. 
	
	
	
	

	2
	Opaska dziana podtrzymująca 4 cmx15m
	400 szt.
	
	
	
	

	3
	Opaska elastyczna 4x10
	150szt.
	
	
	
	

	4
	Opaska elastyczna 4x12
	150szt
	
	
	
	

	5
	Gaza jałowa 1mx1m
	200szt.
	
	
	
	


	6
	Opaski gipsowe 12x3 m
	30 szt.
	
	
	
	

	7
	Opaski gipsowe 10x3 m

	30 szt.
	
	
	
	

	8
	Lignina płaty 5 kg 

	10 szt.
	
	
	
	

	9
	Maseczki z flizeliny na gumce  
	50op.
	
	
	
	

	10
	Prześcieradło jednorazowe zielone 140x80 1op. 10 szt. 
	10 op.
	
	
	
	

	11

	Lignina płaty 1 worek -5 kg. 
	5 szt.
	
	
	
	

	12


	Kompresy jałowe 7,5x7,5
	50op.
	
	
	
	

	13
	Kompresy jałowe 10x10
	50op.
	
	             
	
	

	14


	Kompresy niejałowe 1op. 100szt.5x5
	200op.
	
	
	
	

	15
	Kompresy niejałowe 1op. 100szt.7,5x7,5
	200op.
	
	
	
	

	16


	Kompresy niejałowe 1op. 100szt.10x10
	200op.
	
	..
	
	

	17
	Plaster z opatrunkiem plaster wykonany z włókniny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza (pozwala skórze oddychać)opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności warstwa przyranna opatrunku ma powierzchnię, której struktura i właściwości zapobiegają przywieraniu do gojącej się rany hipoalergiczny klej akrylowy rozmiary: 1 m x 6 cm, 
	 150 szt.
	
	
	
	

	18
	Plaster z opatrunkiem plaster wykonany z włókniny o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i powietrza (pozwala skórze oddychać)opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności warstwa przyranna opatrunku ma powierzchnię, której struktura i właściwości zapobiegają przywieraniu do gojącej się rany hipoalergiczny klej akrylowy rozmiary: 1 m x 8cm,
	150 szt.
	
	
	
	

	19
	Podkład pod gipsowy syntetyczny zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi np. temperaturą, uciskiem nie kumuluje wilgoci wyściała odlew gipsowy od wewnątrz przez co zmniejsza ryzyko powstania otarć i podrażnień miękki i puszysty dzięki czemu doskonale dopasowuje się do powierzchni skóry 15cm x 3m
	20szt.
	
	
	
	

	20
	Podkład pod gipsowy syntetyczny zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi np. temperaturą, uciskiem nie kumuluje wilgoci wyściała odlew gipsowy od wewnątrz przez co zmniejsza ryzyko powstania otarć i podrażnień miękki i puszysty dzięki czemu doskonale dopasowuje się do powierzchni skóry 10cm x 3m
	20 szt.
	
	
	
	

	21
	Podkład pod gipsowy syntetyczny zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi np. temperaturą, uciskiem nie kumuluje wilgoci wyściała odlew gipsowy od wewnątrz przez co zmniejsza ryzyko powstania otarć i podrażnień miękki i puszysty dzięki czemu doskonale dopasowuje się do powierzchni skóry 12cm x 3m
	20 szt.
	
	
	
	

	22
	Bandaż elastyczny szer. 10cm 
	150szt.
	
	
	
	

	23
	Gazik do sterylizacji w opakowaniach po 100 szt.                       5 cm x 5 cm z gazy ze 100 % bawełny 17 nitkowej niesterylne 
	200 op.
	
	
	
	

	24
	Gazik do sterylizacji w opakowaniach po 100 szt                            9cm x9cm z gazy ze 100 % bawełny 17 nitkowej niesterylne 
	200 op.
	
	
	
	

	25
	Plaster hypoalegriczny włókninowy rozciągliwy na rolce szer. 10 cm długość 10 metrów 
	10 szt.
	
	
	
	

	26
	Plaster fizelinowy na rolce szer. 5 mm
	200szt.
	
	
	
	

	27
	Plaster fizelinowy na rolce szer. 25 mm
	200 szt.
	
	
	
	

	

	
	Nazwa

PAKIETU (CZĘŚC III)  MATERIAŁY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
	Ilość jednostek
	Cena ofertowa brutto

(w PLN)
	Cena ofertowa netto
(w PLN)
	Podatek vat %
	Uwagi

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rękawice pudrowe pakowane po 100 sztuk lateksowe 
	50op.
	
	
	
	

	2
	Rękawice winylowe pakowane po100 szt.
	30op.
	
	
	
	

	3
	Rękawice nitrylowe bezpudrowe po 100 szt. 
	300op.
	
	
	
	

	4
	Rękawice lateksowe sterylne 8,5
	10 op.
	
	
	
	

	5
	Rękawice foliowe


	20op.
	
	.
	
	

	6
	Żel do USG niebieski lub przeźroczysty 500 ml
	50szt.
	
	
	
	

	
	Żel EKG 500 ml
	15szt.
	
	
	
	

	7
	Papier do urządzenia USG marki Sony HD 110,             1 op.-5 rolek
	50szt.
	
	
	
	

	     8
	Papier do urządzenia EKG 300 z nadrukiem  
	120szt.
	
	
	
	

	9

	Szpatułki drewniane  po 100 szt.
	100op.
	
	
	
	

	10
	Nici do szycia AMIFIL 2-0


	10op.
	
	
	
	

	11
	Nici do szycia AMIFIL 3-0


	10op.
	
	
	
	

	12
	utrwalacz do badań cytologicznych
	10szt.
	
	
	
	

	13

	Szkiełka podst. 76x26 mm do cytologii z polem do opisu 
	12 op.
	
	
	
	

	14
	Wzierniki  jednorazowe ginekologiczne sterylne 
	30op.
	
	
	
	

	15
	Cytofix 


	6 szt.
	
	
	
	

	16
	Elektrody EKG żelowe jednorazowe
	25 op.
	
	
	
	

	17

	Wenflony 
	15szt.
	
	
	
	

	18
	Motylki 
	1szt.

	
	
	
	

	19
	Aparaty do kroplówek 
	50szt.
	
	
	
	

	20
	Strzykawki jednorazowego użytku 2ml
	50op.
	
	
	
	

	21
	Strzykawki jednorazowego użytku 5 ml
	40op.
	
	
	
	

	22
	Strzykawki jednorazowego użytku 10 ml
	20op.
	
	
	
	

	23
	Strzykawki jednorazowego użytku 20 ml
	15op.
	
	
	
	

	24
	Strzykawki jednorazowego użytku z końcówką lner 100 ml
	20op.
	
	
	
	

	25
	Igły  jednorazowego użytku 0,45 


	20op.
	
	
	
	

	26
	Igły  jednorazowego użytku 5


	10op.
	
	
	
	

	27
	Igły  jednorazowego użytku  6


	10op.
	
	
	
	

	28
	Igły  jednorazowego użytku 7


	40op.
	
	
	
	

	29
	Igły  jednorazowego użytku 8


	80op.
	
	
	
	

	30
	Igły  jednorazowego użytku 9


	80op.
	
	
	
	

	31
	Pojemniki na zużyty sprzęt jednorazowy 1 L okrągłe 
	350szt.
	
	
	
	

	32
	Aparaty  zegar do mierzenia ciśnienia 
	15szt.


	
	
	
	

	33

	Paski cukier On-Call Advanced
	15op.
	
	
	
	

	34

	Paski do ster.parowej Comply 1250 
	10op.
	
	
	
	

	35

	Cewniki foleya
	100 szt.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PAKIETU (CZĘŚC IV )Materiały RTG 
	Ilość jednostek
	Cena ofertowa brutto

(w PLN)
	Cena ofertowa netto
(w PLN)
	Podatek vat %
	Uwagi

	1
	Zestaw wywoływacza i utrwalacza dentystycznego opak zawiera koncentrat do przygotowania 4x 1 roztworu wywoływacza oraz 4 x11 roztworu utrwalacza 
	10op.
	
	
	
	

	2


	Błony dentystyczne klasy E 3x4/150 
	12op.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	PAKIET V  –LEKI MATERIAŁY STOMATOLOGICZNE
	Ilość jednostek
	Cena ofertowa brutto

(w PLN)
	Cena ofertowa netto
(w PLN)
	Podatek vat %
	Uwagi


	1
	Aqua pro iniektione 5ml. amp.
	op.1
	 
	 
	 
	 

	2
	Dexadent – maść stomatologiczna
	szt.6
	 
	 
	 
	 

	3
	Devipasta
	szt.4
	 
	 
	 
	 

	4
	Kromoglas 2
	szt.6
	 
	 
	 
	 

	5
	Indurent gel 
	op.24
	 
	 
	 
	 

	6
	Hercuite
	op.1
	 
	 
	 
	 

	7
	Opti Solo Bonel Plus
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	8
	Ćwieki gutaperkowe
	op.2
	 
	 
	 
	 

	9
	Biopulp
	szt.3
	 
	 
	 
	 

	10
	Vagathyl
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	11
	SikkoTim
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	12
	Endosol
	szt.4
	 
	 
	 
	 

	13
	Thymodentyl ( fleczer)
	szt.5
	 
	 
	 
	 

	14
	Kwas cytrynowy 40% 
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	15
	Gluksodent 2% 
	szt.4
	 
	 
	 
	 

	16
	Gluksodent gel
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	17
	Chloran 2% 
	szt.3
	 
	 
	 
	 

	18
	Jodoform 
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	19
	Nipass
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	20
	Spongostan Dental 1cmx1cmx1cm
	op.4
	 
	 
	 
	 

	21
	Thixoflex M
	szt.24
	 
	 
	 
	 

	22
	Metronidazol maść stomatologiczna
	szt.6
	 
	 
	 
	 

	23
	Lidocaina spray
	szt.8
	 
	 
	 
	 

	24
	Lignocaina 2ml. amp.
	op.48
	 
	 
	 
	 

	25
	Lignocaina z noradrenaliną 2ml. amp.
	op.72
	 
	 
	 
	 

	26
	Woda utleniona 3% 100ml.
	szt.24
	 
	 
	 
	 

	27
	Trombina 400 amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	28
	Vit. C 0,5 amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	29
	Cyclonamina 12,5% amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	30
	Hydrocortisonum 100mg.amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	31
	Vitacon amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	32
	Calcium 10% amp.
	op.2
	 
	 
	 
	 

	33
	Glucoza 5%
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	34
	Phenazolina amp.
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	37
	Omnident
	szt.4
	 
	 
	 
	 

	38
	Alustin 10g
	szt.1
	 
	 
	 
	 

	39
	Tlenek cynku 15g
	szt.1
	 
	 
	 
	 

	40
	Eugenol 10g
	szt.1
	 
	 
	 
	 

	41
	Endomethasene 15g
	szt.12
	 
	 
	 
	 

	42
	Cement Agatos szybkowiążący
	szt.24
	 
	 
	 
	 

	43
	Chemadent do wypełnień ostatecznych
	szt.12
	 
	 
	 
	 

	45
	Amalgamat kaps. Nr 1
	op.20
	 
	 
	 
	 

	46
	Amalgamat kaps. Nr 2
	op.20
	 
	 
	 
	 

	47
	Kształtki Formówki 
	op.2
	 
	 
	 
	 

	48
	Paski celuloidowe 8mm
	szt.4
	 
	 
	 
	 

	49
	Dentoil spray
	szt.2
	 
	 
	 
	 

	50
	Kromopan
	szt.24
	 
	 
	 
	 

	52
	Kalka stomatologiczna
	szt.12
	 
	 
	 
	 

	53
	Kalka stomatologiczna podkowa
	szt.10
	 
	 
	 
	 


(Uwaga: Wykonawca wypełnia w powyższej tabeli tylko rubryki dotyczące PAKIETÓW (CZĘŚCI), o których udzielenie ubiega się – reszta tabeli winna być zakreślona).
2) OŚWIADCZAMY, ŻE:

a)  Zamówienie zrealizujemy sami / z udziałem podwykonawców *

b) W przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy:

	części PAKIETÓW (CZĘŚCI) zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć
	następującym podwykonawcom
(wskazać podwykonawcę: nazwa, adres, tel.) 

	
	

	
	

	
	


c)  W przypadku zatrudnienia podwykonawców, odpowiadamy za ich pracę, jak za swoją własną, zapewniamy, że  podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy zawartej w rezultacie udzielenia niniejszego zamówienia. Jako Wykonawca odpowiadamy wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców, jak za swoje działania lub zaniechania.
d)  Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.
e)   Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas produkty składające się na przedmiot niniejszego zamówienia posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa dopuszczenia i atesty oraz spełniają wymagania określone obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 2015 r. Nr 876 z późn. zm.).
f)   Zapewniamy gwarancję jakości (przydatności do użycia) oferowanych przez nas produktów składających  się na przedmiot niniejszego zamówienia, przez okres minimum 36 miesiące(cy) od daty odbioru danej partii dostawy przez Zamawiającego (minimum 6 miesięcy – Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji jakości – przydatności do użycia).  
g)  Akceptujemy postanowienia projektu umowy i zobowiązujemy się w razie wybrania naszej oferty do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym , w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
h)  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowy,  i że spełniamy wszystkie zawarte w niej wymagania, przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty.
ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - dotyczący odpowiednich PAKIETÓW (CZĘŚCI) zamówienia, o których udzielenie ubiega się Wykonawca – Zał. Nr  I. 
2. Wypełniony i parafowany „Projekt Umowy”  - Zał. Nr II
Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty.
\
Miejscowość, .......................... dnia ................

…………………………………………………

Podpisy osób uprawnionych

 do reprezentacji Wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić
_______________________________________________________________________________________
FORMULARZ OFERTOWY 
„Dostawa artykułów medycznych dla PZLA w Strzelinie”  
w  ramach  postępowania (sprawy) nr:  158/05/18

