Załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
Wymagana konfiguracja i parametry techniczne unitu stomatologicznego wraz z jego wyposażeniem 
1. Nazwa: typ, model  Unitu: ………………………………………………….. 
2. Producent: …………………………………………………………………….. 
3. Rok produkcji: ………………………………………………………………… 
Przedmiotem zamówienia jest unit stomatologiczny wraz z wyposażeniem – 1 komplet, charakteryzujący się następującymi parametrami.
	Nazwa aparatury i wymagane parametry 

(wymagania graniczne)
	Wymaganie  minimalne


	Odpowiedź 
TAK / NIE wartości oferowane


	1.Oferowany unit stomatologiczny z fotelem musi być fabrycznie nowy z pneumatycznym systemem siłowników siedziska i fotela,                          o parametrach i funkcjach wymienionych                        w niniejszej specyfikacji technicznej. 
	TAK 
	

	2.Okres gwarancji co najmniej 5 lat gwarancji 
	TAK
	

	Oferowany unit stomatologiczny musi być skonfigurowany i wyposażony w:

	1.Konsola lekarza  (obrotowa wraz z blokiem spluwaczki i lampą)   dostępna z systemem podawania rękawów „od góry” lub „od dołu” 
	Tak
	

	2.Panel sterowania  pozwalający na programowanie fotela, redukcję natężenia światła w lampie zabiegowej, spłukiwanie miski, napełnianie kubka pacjenta, 


	TAK
	

	3.Mikrosilnik elektryczny ze światłem i chłodzeniem  wewnętrznym.
	TAK
	

	4.  Kątnice na mikrosilnik ze światłem i chłodzeniem wewnętrznym.
	TAK
	

	5.  Turbinę z generatorem światła 2 sztuki.
	TAK
	

	 6. Złączka do turbiny.
	TAK
	

	7.Blok spluwaczki obrotowy wokół fotela z ruchomą ceramiczną spluwaczką z możliwością wychylenia w kierunku pacjenta 
	TAK
	

	8.Stanowisko asysty obrotowe wokół fotela z rękawem ślinociągu, ssaka oraz dmuchawką asysty 
	TAK
	

	9.Fotel pacjenta obrotowy wokół podstawy wysokość podnoszenia fotela nie mniej niż 80 cm od podłogi, wysokość  opuszczania fotela na poziomie siedziska nie więcej niż 35 cm od podłogi.
	TAK
	

	10.Miękka przeszywana tapicerka siedziska i fotela wywierająca równomierny nacisk na ciało pacjenta.
	TAK
	

	11.Tapicerka koloru: niebieska lub zielona 
	TAK
	

	12.Unit łatwy w przystosowaniu do pracy dla osób prawo-i lewo ręcznych 
	TAK
	

	13.Możliwość skrętu unitu w osi co najmniej 30 stopni w prawo lub w lewi ze względu na układ architektoniczny gabinetu.
	TAK
	

	 14.Skaler ultradźwiękowy z oświetleniem pola LED  z rączką z końcówkami 1kpl + 1 kpl. dodatkowy.
	TAK
	

	15.Dmuchawko - strzykawka.
	TAK
	

	16.Halogenowa lub LED lampa zabiegowa mocowana na unicie 
	TAK
	

	17.Kompresor z osłoną wyciszającą.
	TAK
	

	18.Sterownik nożny unitu i fotela.
	TAK
	

	19.Ślinociąg wodny. Separator amalgamatu
	 TAK
	

	20.Blok spluwaczki ze zdejmowaną misą.
	TAK
	

	21.Ramię stolika z blokadą pneumatyczną.
	TAK
	

	22.Fotel stomatologiczny.
	TAK
	

	23 .Dwa stołki dla personelu z tapicerką identyczną jak unit,
	
	

	24.Lampa do utwardzania laków.
	TAK
	

	25.Endometr.
	TAK
	

	26.Piaskarka stomatologiczna z dwoma dodatkowymi  dyszami.
	TAK
	

	27.Krzesło dla dentysty.
	TAK
	

	28.Instrukcja w języku polskim.
	TAK
	

	29.Czas reakcji serwisu i usunięcie usterek w okresie trwania gwarancji (przyjazd pracownika serwisu)  48 godzin od chwili zgłoszenia.


	Tak / Podać

i złożyć stosowne oświadczenie
	

	30.Asystor stomatologiczny 4 szufladowy                    z uchwytem prowadzącym w kolorze unitu (niebieski lub zielony) 
	TAK
	


1. Wszystkie  parametry  liczbowe  lub  funkcjonalno – użytkowe, podane w rubryce ,,Parametr / 
    wymaganie graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum.  Jeśli w kolumnie „Odpowiedź TAK/NIE oraz wartości oferowane” wykonawca nie zamieści  odpowiedzi, będzie to oznaczać, że oferowane urządzenia nie posiadają wymaganego parametru bądź   rozwiązania technicznego, co oznaczać będzie, że oferowana aparatura nie spełnia wymagań SIWZ, a oferta (z taką oferowaną aparaturą) będzie odrzucona. Do wypełnionej specyfikacji technicznej należy załączyć wymagane oświadczenia lub wpisać je bezpośrednio w danym wymaganiu (pozycji).
2. Wymagane jest dołączenie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

3. Oferta bez podpisu osoby upoważnionej jest nieważna i zostanie odrzucona.

4. Niewypełnienie pól, to jest brak informacji o typie i producencie oferowanego przez   

 Wykonawcę Unitu stomatologicznego, skutkuje odrzuceniem oferty.
...............................................................................

/data,  podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej/
PAGE  
1

