## Arkusz1
Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
"Dostawa stołu zabiegowo-operacyjnego z osprzętem i stolikiem"
Nazwa i typ: ………………………………………………… Producent: ………………………………………………… Kraj produkcji: ………………………………………………… Rok produkcji: …………………………………………………
| L.p. | Nazwa produktu | J.M | Ilość | Kolor | PODZIAŁ PRAC | górka | Cena netto jednostkowa przed górką (zł) | Cena netto jednostkowa (zł) | Ilość (szt.) | Rabat | Cena netto jednostkowa (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł)
|  | 1. Gabinet zabiegowy |  |  |  | xxx | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1 | Fotelik lekarski z oparciem, podstawa chromowana, pięcioramienna, z obręczą pod nogi, oparcie pleców bez regulacji wysokości i obrotu | szt. | 1 |  | xxx | 5% | 1223 | 1285 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Stół zabiegowo-operacyjny, osłony kolumny i blat ze stali nierdzewnej, 4 segmentowy blat z dwuczęściowym segmentem nóg, funkcja przechyłu bocznego, regulacja segmentów przy pomocy sprężyn gazowych, regulacja wysokości przy pomocy pompy hydraulicznej, osłona podstawy z tworzywa, cztery koła podwójne z centralną blokadą oraz funkcją jazdy kierunkowej, system mocowania materacy na metalowych pinach, ramka anestezjologiczna z ogranicznikiem pionowej sztycy z uchwytem wielopozycyjnym, stolik - podpora do operacji ręki z zaciskiem i podparciem. W zestawie system do ogrzewania pacjenta - jednostka zasilająca z przyłączami dla dwóch mat grzewczych z jednym komplet przewodów połączeniowych i matą grzewczą /170x50 cm/, stojak mobilny dla jednostki zasilającej wyposażony w pięć kół, w tym dwa z blokadą, zawiera listwę i uchwyt mocujący. | szt. | 1 |  | xxx | 5% | 59386 | 62356 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 1 | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni. Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi 80 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie 15 kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | szt. | 1 |  | xxx | 5% | 5600 | 5880 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0
RAZEM:
4