Strzelin, dnia 24.02.2022 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „ Dostawa stołu zabiegowo-operacyjnego z osprzętem                         i stolikiem”

Znak sprawy: 1/DTE/2022

Pytanie  nr 1

„W zestawie system do ogrzewania pacjenta-jednostka zasilająca z przyłączami dla dwóch mat grzewczych z jednym komplet przewodów połączeniowych i matą  grzewczą /170x50cm/,stojak mobilny dla jednostki zasilającej wyposażony w pięć kół, w tym dwa z blokadą, zawiera listwę i uchwyt mocujący”.

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej o wymiarach 190x50 cm lub 150x50 cm

Odpowiedź nr 1: Wymiary mat grzewczych zostały dookreślone do potrzeb wymiarów stołu jaki Zamawiający chce kupić. Inne wymiary mat mogą  powodować dyskomfort pacjenta w trakcie zabiegu, a tym samym zakłócać prace lekarza w trakcie czynności medycznych. Zamawiający dopuszcza tylko maty grzewcze dookreślone w zapytaniu ofertowym 170x50 cm.

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie stojaka mobilnego dla jednostki sterującej wyposażonego w 4 koła              z hamulcem, zawiera listwę do mocowania jednostki sterującej i kosz do przechowywania elementu grzewczego.

Odpowiedź  nr 2

Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora  ds. lecznictwa

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Strzelinie

Sławomir Wójciak