Strzelin, dnia 25.02.2022 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów  w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Znak sprawy: 1/DTE/2022

Pytanie nr 1

Fotelik lekarski: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotelik lekarski z oparciem, podstawa ze stali kwasoodpornej gat.0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, z podpora pod nogi, z tapicerowanym siedziskiem i oparciem, z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignia ręczną?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Stół zabiegowo- operacyjny: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z osłoną podstawy wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Stolik do instrumentów chirurgicznych typu Mayo: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik z trzema pojedynczymi kołami o średnicy 75 mm?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora  ds. lecznictwa

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Strzelinie

Sławomir Wójciak