Strzelin, dnia 25.02.2022 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów  w postępowaniu                               o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Znak sprawy: 1/DTE/2022

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści regulacje segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza możliwości regulacji segmentów przy pomocy siłowników elektrycznych. Regulacja została określona w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści regulację  wysokości przy pomocy siłowników elektrycznych?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści osłonę podstawy  ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza osłonę podstawy ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści system mocowania materacy na rzepy?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuści system mocowania materacy na rzepy.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści Podstawę w kształcie litery T z czterema podwójnymi kółkami fi 75 mm?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści dwa koła wyposażone w blokadę?

Odpowiedź nr 6: Zamawiający  dopuści dwa koła wyposażone w blokadę.

Zastępca Dyrektora  ds. lecznictwa

Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

w Strzelinie

Sławomir Wójciak