Strzelin, 12.04.2022r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytanie dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę

Dotyczy: Dostawa aparatu USG do poradni okulistycznej wraz z wyposażeniem”.

Znak sprawy w PZLA: Ldz.127/04/22

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający będzie wymagał integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi  pracującymi w ZDO min. PACS, w celu zachowania obecnej kompatybilności obsługi dokumentacji medycznej EDM w zakresie obiegu danych obrazowych DICOM3.0?. Jeśli tak, prosimy informację dot. producenta w/w aplikacji oraz czy koszty ewentualnych licencji i prac serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie wymaga integracji oferowanego aparatu USG z aplikacjami medycznymi pracującymi w ZDO min. PACS.

Dyrektor PZLA w Strzelinie

Norbert  Raba