Strzelin, 12.04.2022r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę

Dotyczy: Dostawa narzędzi chirurgicznych dla poradni chirurgii ogólnej i poradni ortopedycznej.

Znak sprawy w PZLA: Ldz.130/04/22

W związku z  w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach,  umożliwiając tym samym  złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie pincety o dł. 180 mm.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 140 mm.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie haka Mayo-Adams o dł. 170 mm.

Lp.8 Prosimy  o dopuszczenie nożyczek o dł. 180 mm.

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Toennis o dł. 180 mm.

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Mixter-Baby o dł. 140 mm.

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie haka Senn –Green o dł. 140 mm.

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 70 mm.

Lp.16 Prosimy  o dopuszczenie haka o dł. 105 mm.

Lp.19 Prosimy o dopuszczenie haka o dł. 140 mm.

Lp.21 Prosimy o dopuszczenie haka Volkmann zgodnie z przywołanym nr katalogowym o wym.  10x13 mm.

Lp.22  Prosimy o dopuszczenie haka Volkmann zgodnie z przywołanym nr katalogowym o wym.  10x13 mm.

Ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach,  asortyment narzędzi został dookreślony w załączniku nr 2 zapytania o cenę oraz  uzgodniony przez lekarzy specjalistów. Zamawiający  nie wyraża zgody na  wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 60 dni.

Dyrektor PZLA w Strzelinie

Norbert  Raba