Strzelin, 8 czerwca 2022 r.

Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytanie dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Nr postepowania (sprawy): Ldz. 159/06/22 Dostawa dezynfekcji i wyrobów medycznych

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Pakietu produkt z Załącznika 2 poz. 19 i czy dopuści:

rozmiar gazika 12x12.5cm, spektrum działania: bakterie, grzyby, w czasie do 15 sekund, wirusy w czasie 1 minuty?

Odpowiedź:

Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego pakietu produkt z Załącznika 2  poz. 28 i czy dopuści:

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku?

lub

Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,

Dyrektor Norbert Raba

| Adres: |  |  | Kontakt: |  | NIP 9141401881 Regon 931185183 BDO 000138454 RPWDL 000000001688 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. A. Mickiewicza 20 57-100 Strzelin www.pzla-strzelin.pl |  |  | Biuro: 71 39 22 969, 71 39 22 985 Rejestracja: 71 39 21 256, 71 79 38 560 E-mail: pzla@pzla-strzelin.pl |  |  |