Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie                                        Strzelin,14.06.2022r.

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytanie dotyczące zapisów  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę:

Nr postepowania (sprawy): Ldz. 166/06/22 Dostawa materiałów jednorazowego użytku.

Pozycja 8, 9
Prosimy o doprecyzowanie jakich rękawic oraz rozmiarów wymaga Zamawiający. W obu pozycjach podane zostały dwa wykluczające się rozmiary, tj. 7,5 – L oraz 7,5 – XL.

Odpowiedź; Zamawiający wymaga w poz. 8   rękawice  chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne rozmiar L 50 par  w opakowaniu,poz.9 rękawice  chirurgiczne lateksowe bezpudrowe sterylne  rozmiar XL  50 par   w  opakowaniu.

Pozycja 14
Czy Zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 250 ml z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zmawiający dookreślił żel do EKG o pojemności 500 ml.

Pozycja 45
Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 20 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 50m wraz z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dookreślił podkład medyczny  38x50 bibułowo-foliowy dla poradni ginekologicznej  40m w rolce kolor dowolny  1op. -1 rolka , gramatura 54 g/m2

Pozycja 58
Czy Zamawiający dopuści podkład w kolorze białym, zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor dowolny.

Pozycja 70
Czy Zamawiający może określić model spirometru, do którego będzie użytkowany filtr do spirometru?

Odpowiedź: Spirometr MES Model: LUNGTEST 500

Pozycja 70
Czy Zamawiający dopuści klips na nos dołączony osobno, niespakowany razem z filtrem w jednym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dookreślił  w załączniku nr 2 filtry do spirometru.  Zamawiający nie dopuszcza klips na nos dołączony osobno, niespakowany razem z filtrem w jednym opakowaniu.

Dyrektor

Norbert Raba