Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie                                        Strzelin,11.06.2024r.

ul. Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin	
mail: zamowienia@pzla-strzelin.pl

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający  odpowiada na  poniższe pytania dotyczące zapisów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę: Nr postepowania (sprawy)

Ldz. 144/06/24 Dotyczy: dostawa artykułów medycznych dla PZLA w Strzelinie

1.Czy Zamawiający w zadaniu 6 poz. 45 dopuści do  postępowania opatrunek hemostatyczny  Woundclot™  o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający   wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadanie 6 poz. 45 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza osobnego pakietu dla tej pozycji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko na poszczególne zadania.

Z poważaniem

Dyrektor PZLA

Norbert Raba