Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP (1 szt.)

Wymagane parametry:

- Rodzaj urządzenia: Analizator stacjonarny, kompaktowy, przenośny

- Wymiary i waga: Kompaktowa budowa nieprzekraczająca wymiarów ok. 30 x 20 x 20 cm; waga urządzenia poniżej 2,5 kg (bez zasilacza), umożliwiająca łatwe przenoszenie między gabinetami.

- Ekran: Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 4-5 cali, z interfejsem w języku polskim, obsługiwany również w rękawiczkach medycznych.

- Zasilanie: Sieciowe (100-240 V) oraz możliwość pracy na zasilaniu bateryjnym (wbudowany lub dołączany akumulator) umożliwiająca mobilność urządzenia.

- Metoda pomiaru: Immunoturbidymetria i fotometria

- Czas pomiaru: od 2 do 6 minut

- Zakres wykonywanych badań: Białko C-reaktywne (CRP), Białko C-reaktywne (CRP) + hemoglobina (Hb), Hemoglobina glikowana A1 (HbA1c), Streptococcus pyogenes (Strep A), Hemoglobina w kale (f-Hb).

Przykładowy model: QuikRead go Plus